문서번호	건축과-3063
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		건축안전팀장		건축과장		도시관리국장
백소영		황인범		이경도		02/06
						임창섭
협조
	건축기획팀장		윤기수
	건축관리팀장		김세기
	건축민원팀장		우영한

2023년도 설날 대비 안전점검 결과보고

2023년도 설날 대비 안전점검 결과보고

2023. 2.

(건 축 과)

2023년도 설날 대비 안전점검 결과보고

민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 건축공사장 안전사고 예방에 철저를 기하고자 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1	추 진 근 거

□ 2023년 설날 종합대책 수립 계획(기획예산과-23873호, `22.12.21.)

□ 2023년도 설날 대비 안전점검 추진 계획(건축과-622호, `23.1.6.)

2	점 검 개 요

□ 점검기간:‘23. 1. 9.(월) ~ 1. 20.(금) <2주간>

□ 점검방법

○ 대형·중형 공사장: 외부전문가 및 시공자, 감리자 합동점검

○ 소형 공사장: 자체점검 후 점검표 제출

□ 점검사항

○ 건축공사장 화재안전 예방 실태 전반

○ 한중콘크리트 타설 및 양생에 대한 안전·품질관리 계획의 적정성

○ 강풍으로 인한 자재의 낙하 등 조치 여부 등

3	점 검 결 과

□ 점검대상: ****************************

********************

□ 주요 지적사항: *****[세부 점검결과 붙임 참조]

지적사항	지적건수	비고
굴토 및 가시설 공사(안전 난간대, 동바리 설치 보완 등)	**
공사장 주변 환경 정비 미비, 도로점용으로 보행자불편(차량, 자재)	*
안전관리(안전모 착용 미비, 안전덮개 설치 등)	**
크레인(방호울 설치 등)	*
기타(조명등 미설치, 소화기 설치, 가설전선 정리 등)	**
합 계	**

○ 가시설 공사(난간대 안전대설치, 발끝막이 설치, 낙하물방지망 보수/보강 등) 다수 지적

○ 타워크레인 주변 추락방지망 설치, 가설전기 정리, 콘크리트 보온양생용 천막설치, 임시소방시설 설치, 공사장 주변 환경관리 등

□ 현장사진

조치전
	복공판 OPEN부분 난간대 규정준수 **************	상부난간대 수평설치 및 안전망 보완 **************	콘크리트 타설 중 기온저하 예상되는 상황으로 보양/보온양생용 천막 설치 ***************
조치후
	복공판 난간대 설치완료	상부난간대 및 안전망 보강 재설치	보양/보온양생용 천막설치

4	조 치 계 획

□ 즉시 시정 가능한 지적사항에 대해 현장조치(조치완료)

□ 대형공사장은 향후 정기 안전점검(해빙기 등) 철저

□ 중형공사장은 중․소형 위험 건축공사장 안전점검 대상으로 지속관리

5	행 정 사 항

*******************

*************************

**********************************************************

*****************************

***********************

************************************************************

***************************************************************************

********************************

***********************

************************************************************

****************************************************************************************

붙임  1. 설날 대비 안전점검 결과 현황 1부

2. 안전점검표 각 1부.  끝.