문서번호	시설관리과-2348
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이범환		김영민	02/07
			이규현
협조
	주무관		이성남

수유6배수지 전송판넬 점검 결과 보고

2023. 2.

북부수도사업소

(시설관리과)

수유6배수지 전송판넬 점검 결과 보고

수유6배수지 상시점검 순찰 중 전송판넬의 일부 파손이 확인되어 점검 결과를 보고함.

Ⅰ		설비 개요

연번	판넬번호	명 칭	크기(W×D×H)	비 고
1	****	***	************	***********************
2	***	*****	************	**
3	*****	*****	************	**
4	********	******	*******	**

Ⅱ		점검 사항

□ 점검일자: 2023. 2. 6.(월)

□ 점 검 자: 이성남, 이범환, 순찰반 직원

□ 점검내용: 파손에 따른 작업자 위험 및 설비 운용상태 확인

Ⅲ		점검 결과

□ 배수지 증설에 따른 신설 판넬(****) 도어 전면부 강화유리 파손

□ 강화유리 파손에 따른 작업자 및 점검자의 안전사고 발생우려가 높으며, 시설물 유지관리 등 운용에 지장을 초래하는 실정임

□ 판넬 도어 교체시 기존 판넬과 동일한 스테인레스 도어로 교체 필요
※ 전면부 유리 마감시 직사광선에 의한 조작장치 손상 우려

Ⅳ		정비 계획

□ 상기 보고사항에 대하여 전기설비 유지보수 연간단가 계약업체에 작업지시하여 조치토록 하고, 시공 물량 변경 및 신규품목에 대하여 추후 설계 변경하여 정산코자 함.

- 계약업체: ******************

- 소요예산: ***********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비(22205)

붙임  점검사진 1부.  끝.