소방용수시설 이설 계획 보고(공설 315052)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	김용섭	02/07
		권승계
협 조
	주무관		백승호

문서번호 :	시설관리과-2205

은평소방서로부터 소화전 이설 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2023. 2. 2.

보고자 : 직  ******************

□ 고장소화전 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-526(23.01.27)

연번	위 치	소화전 형식	고장 내역	사용가능여부	비고
1	********** ***********	***	******	****	** **

□ 현장조사 결과

연번	위 치	조 사 내 용	비고
1	*********	********************

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 이설하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지상식소화전 이설 1개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비  끝.