문서번호	시설과-1113
결재일자	2023. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	지방시설사무관대우	시설과장	경영지원부장		서울시립미술관장
고용환	신현성	이승철	정경숙		02/07
					백지숙
협 조
	학예연구부장			代김미영

서울시립미술관 안전사고 예방을 위한

2023년 해빙기 안전점검 실시계획

2023. 2.

서울시립미술관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

서울시립미술관 안전사고 예방을 위한

2023년 해빙기 안전점검 실시계획

해빙기에 안전사고가 우려되는 시설물을 사전에 점검하여 시설물 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 예년 대비 강한 한파와 고온 현상 동시 발생

□ 해빙기에 누수·균열 등 안전사고가 우려되는 시설물을 집중 점검

Ⅱ		추진근거

□ 재난 및 안전관리 기본법(국가등의 책무)

ㅇ 재난 방지·대응·복구 계획 수립

□ 중대재해 처벌법 제9조 (경영책임자의 안전보건 확보의무)

ㅇ 시민의 생명·신체의 안전을 위한 조치

□ 2023년 해빙기 안전사고 예방계획 수립 및 특별점검 실시 예고

(안전감사담당관-1067, 2023.01.25)

Ⅲ		추진계획

□ 점검대상 : 서울시립미술관 본관 등 6개소

※ 북서울미술관 별도 계획 수립예정(2월중), 서울시립미술아카이브 실시중(시설과-869, 2023.02.01)

구분	소 재 지	건립년도	구조	시설면적(㎡)	층수	비고
본관	중구 덕수궁길 61	2002	SRC조	13,434	3/2
남서울 미술관	관악구 남부순환로 2076	1982	조적조	1,570	3/1
난지 스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1	2002	RC조	2,122	2/1
백남준 기념관	종로구 종로53길 12-1	1960	목구조	87.84	1/1
SeMA 창고	은평구 통일로 684, 5동	1962	조적조	466.64	1/1
SeMA 벙커	영등포구 여의대로 지하76	1970년대 추정	RC조	957.98	0/1

□ 점검기간 : 2023. 02. 13. ~ 03. 03. (약 3주간)

□ 점검사항 : 누수·균열·지반침하등 구조적 점검 및 설비(기계, 전기)점검

□ 점검방법 : 각 담당(건축·기계·전기) 자체점검표 기준 점검

Ⅳ		세부추진계획

□ 분야별 점검반 편성

ㅇ 건축분야 : 건축물의 주요부위 누수, 균열등 전반적으로 점검

ㅇ 기계분야 : 공조설비, 승강설비, 가스설비 등 점검

ㅇ 전기분야 : 수변전설비, 부하설비, 비상발전설비 등 점검

ㅇ 소방분야 : 자탐설비, 옥내소화설비, 유도설비 등 점검

										시설과장
										점검 총괄
건축분야									기계분야								전기분야												소방분야
**** ******** ********									******** ********								******** ******** ********												******** ********
건축물의 주요부위 누수, 균열 등 점검									기계설비, 가스설비 등								전기설비 안전점검												소방설비 작동상태 및 안전점검

□ 점검 조치사항

ㅇ 즉시 현장에서 시정 가능한 사항은 즉시 현장시정 조치

ㅇ 예산확보 및 보수·보강 등 계획이 필요한 사항은 보수·보강 계획

수립하여 체계적으로 조치

ㅇ 추가 점검이 필요한 경우 전문업체를 통한 정밀안전 점검 실시

□ 상황전파 체계 확립

										상황실장
										****** *********
										******
										****** *********
										******
										******** *********
*****									*****								*****												*****
****** *********									******* *********								****** *********												****** *********

□ 상황전파 유관기관 (상황보고반)

중부소방서 ☏2253-0119,      서울남대문경찰서 ☏778-0112

강북삼성병원 ☏2001-1140,    서울중부수도사업소 ☏3146-2000

서울시종합방재센터☏726-2071,  서울시 문화재관리과 ☏2133-2644

서울시 안전총괄과 ☏2133-8035

Ⅴ		행정사항

□ 분야별 점검결과표에 따른 점검 후 결과보고 실시 : 03. 03.까지

□ 주요 조치사항 발생시 즉시 조치 및 보고

붙 임  1. 분야별 시설물 안전점검표 1부.

2. 문화재 분야별 안전점검표 1부.  끝.