아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	(주)태민씨앤씨
(경유)
제목	소화전 이설협조 요청에 따른 회신(월계동 주택재건축정비사업)

1. 재난관리과-704(2023.2.7.)「소화전 임시폐전 및 이설지선정 요청의 건(월계동 주택재건축정비사업)」호와 관련입니다.

지하식소화전	4012, 4267, 4277, 4179, 4252, 4065, 4251

2. 월계동 472-43일대 주택재건축정비사업과 관련하여 우리서에서 관리하고 있는 소화전에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소화전 관리번호

나. 이설 예정위치: 별도 송부

다. 이설방법

1) 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

2) 소화전 이설로 인한 누수,파손 등이 없도록 주의

3) 서울특별시 수도시설이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 원인자 부담공사로 이설

3. 소화전은 지역주민의 소중한 생명과 재산을 지키는 공공시설물이니 이 점을 고려하여 신속히 이설후 회신[붙임4]하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 이설소화전 위치도(별도송부) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.

4. 이설설치 완료 검수요청서 1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
담당자	김승현		대응총괄팀장	안성길		재난관리과장	02/07
박태성
협조자
시행	재난관리과-707	(	2023. 2. 7.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 재난관리과 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6843	/전송	02-971-5118	/	kimseunghyun119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)