아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(을지로)

1. 재난관리과-20406(2022.04.08.)호『2022년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』과      관련입니다.

2. 을지로119안전센터 소방용수시설의 일부가 파손되어 고장 내용 및 조치사항을       다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	고장내용	비고
1	1037 (비소410호)	동파(추정)로 인해 비소함 내 지상식 소화전 호스릴 연결부 파손되어 누수 발생.	※몸통파손으로 사용 불가하여 수리 요함

붙임  1. 고장 소방용수시설 확인대상(을지로) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	이정일		진압3대장	문병수		119안전센터장	02/07
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-489	(	2023. 2. 7.	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 1층 사무실	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	jjung1615@seoul.go.kr	/	대시민공개