고장발생보고서(감염관리실 고압세척기 호스파손)

문서번호	현장대응단-1284
결재일자	2023. 2. 7.

결재	담당자	진압1대장	현장대응단장
	이송남	윤형탁	02/07
			정태진

대상명(건명)	고압세척기 호스	관리부서		현장대응단
고장 일시	2023.2.6.	장 소		감염관리실내
규격(모델명)	현장대응단 감염관리실내 고압세척기
조치 사항	호스 교체예정
원인 및 상태	고압세척기 호수 노후로 파손 추정
담당자 의견	호스 교체 수리예정
그 밖의 사항	-
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자		비고
현장대응단 감염관리실내 고압세척기 호스 고장이 발생되어 보고 합니다. 2023년 2월 7일(화)