아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-4728(2022.3.3.)호 「소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

나. 재난대응과-1404(2023.1.16.)호 「매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 알림」

2. 우리 서 관내 전통시장에 설치하여 운영하고 있는 매설식 비상소화장치(소방함)에 대한 관리 방안을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 유사시 본 시설물을 효율적으로 활용할 수 있도록 관련 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 관리번호 부여 및 철저한 점검  ※ 기술기준 등 법제화(소방청) 후 표준명칭 및 관리번호 재정비 예정

1) 점검방법 : 함 덮개 상태, 내부 구성품 이상유무, 출수 및 배수 후 사용 지장 여부 확인

2) 점검주기 : 월 1회(정기점검), 연 2회(일제점검) → 조사부 작성·관리

3) 사고예방 : 사용 후 폐쇄 확인 필수, 함 단차·손잡이 등 돌출부위 확인 철저

나. 관계인·주민 사용법 교육 및 합동소방훈련

1) 횟    수 : 반기별 1회 이상(정기), 기타 필요 시(수시)

2) 내    용 : 화재 시 본 장비 활용 대처요령, 불법 주정차 관련 계도 등

붙임  매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	전결 02/08
오용규
협조자
시행	재난관리과-742	(	2023. 2. 8.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(5)