문서번호	급수운영과-2076
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최박		양봉우	02/08
			이규희
협조
	급수운영팀장		송종학

광암1중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(1월)

2023. 2.

강동수도사업소

급수운영과

< 2023년 1월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 최 박

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘22년 1월	1,315,390	164,346	40,906	53	2	17	128	2	63
‘23년 1월	1,410,510	160,936	41,139	55	2	11	19	5	581
증·감	증95,120	감3,410	증233	증2	-	감6	감109	증3	증512

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증95천톤) 전년도 대비 인구수 감소(3,410명) 및 수전수 증가(233수전) 전년도 대비 누수방지량 감소
1월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 2023년 장기사용 배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	94.72	91.29	136.0	91.01	106.9	90.10	101.1	82.21	98.07	83.94	82.1	94.9	112.36
2022년	97.06	93.0	117.9	87.99	103.6	78.45	100.1	106.3	103.9	91.41	101.6	95.1
증 ․감	증2.35	증1.71	감18.05	감3.02	감3.26	감15.25	감1.04	증24.18	증5.86	증7.47	증19.53	증0.2

< 2023년 1월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 1. 9.~13.

- 점 검 자: 최 박 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

******

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.