문서번호	수질연구과-1107
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질연구과장
나용운		02/08
		김상은
협조

중부 수돗물 냄새 민원 수질분석 결과 보고

2023.  2. 8. (수)

수 질 분 석 부

(수질연구과)

중부 수돗물 냄새 민원 수질분석 결과 보고
’23. 2. 3.(금)	수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 수질연구과장 : 김상은☎1740 담당 : 나용운☎1736

중부수도사업소 수돗물 냄새민원과 관련하여 수질검사를 실시하고 결과를 보고드림

□ 의뢰내역

ㅇ 수돗물(2층 욕실)에서 본드 냄새 비슷한 냄새가 난다고 함(2022.5.~)

-*************************************************

□ 수질검사 결과

ㅇ 분석기간: 2022.10.25.~2023.1.20.

ㅇ 분석시료: 12점(***************************)

ㅇ 분석항목: *******************************

ㅇ 분석결과

(단위 : mg/L)

일 자	항목 (기준) 시료명		**	***	****	***
			0.01	0.7	0.3	0.5
’22.10.24. (15항목)	JBV-1	1층 세면대	***	*****	***	***
	JBV-2	2층 욕조	***	***	*****	*****
’22.11.3. (15항목)	중부-1	2층 욕조	***	***	*****	*****
	중부-2	2층 정수기	***	***	***	***
	중부-3	2층 싱크대	***	*****	***	*****
	중부-4	3층 세면대	***	*****	*****	******
’23.1.9. (15항목)	중부-1	2층 싱크대	***	*****	***	***
	중부-2	2층 욕조	***	**	*****	*****
	중부-3	2층 세면대	***	****	*****	*****
	중부-4	3층 세면대	***	****	*****	*****
	중부-5	1층 주차장	***	***	***	***
	중부-6	1층 소화전	***	***	***	***

- ********************************************

- 건물 유입수(1층 주차장)는 불검출이어서 건물내 배관이 원인으로 추정

붙임  1. 수질검사결과(중부) 1부.

2. 시료채취내역 3부.  끝.