문서번호	시설관리과-2528
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조현찬	김진성	02/09
		代김진성

상수도관 누수에 따른 피해보상 요구 보고

(서초구 반포본동 삼거리)

2023. 02.

강남수도사업소

(시설관리과)

상수도관 누수에 따른 피해보상 요구 보고

***************의 상수도관 파열로 인한 누수복구 작업 중 흘러 나오는 누숫물로 인해 오토바이 미끄러짐 사고가 발생하여 이에 피해 보상을 요청하는 민원이 있어 현장을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 사고개요

○ 위    치: ***************

○ 민 원 인: *******************

○ 사고경위

- ******************************************

- ***********************************

- **************************

□ 현장조사 결과

○ 누수개요

- 누수관로: *********

- 누수원인: **

- 복구방법: ****************************

○ 보고(피해)사항

- 반포본동 삼거리 인근 상수도관 파열로 인해 누숫물이 흘러나와 오토바이 운행 중 미끄러짐 사고로 인해 물적피해 및 인적피해가 우려되는 실정임.

▶ **********************

▶ ****************

- 침수 피해사진

******

□ 조치의견

○ 상수도사고 피해에 따라 손해배상 보험사인 한국지방재정공제에 피해사항을 통보하여 보상 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.