아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	본서 오수배관 고장발생 보고

1. 소방행정과-822(2023.1.10.)호「2023년도 세출예산 재배정 계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 본서 화장실 오수배관 누수 및 배관 막힘으로 고장 발생을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 본서 청사 내 오수배관 및 화장실배관

나. 주  소 : 영등포소방서(영등포구 문래로 197)

다. 고장발생날짜 : 2023. 2. 9.(목)

라. 내  용 : 지하 1층 기계실 내 오수배관의 오물의 역류로 인하여 기계실이 침수 발생으로 배관을 조사해본 바 외부 오수통과 1층 화장실간 오수배관이 막힘으로 악취가 발생하고 화장실을 사용할수 없음.

붙임 : 고장 관련사진.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장
주임	이성진		장비회계팀장	이종윤		소방행정과장	02/09
윤민규
협조자
시행	소방행정과-1425	(	2023. 2. 9.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포 소방서 (영등포동4가)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7116	/전송	02-6981-7016	/	aa1819@seoul.go.kr	/	부분공개(6)