아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-021)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–021
출동일시		2023. 2. 3.(금) 13:51분경(자체진화 13:58)
발생장소		***************************
피해 내역	인명	피해 없음
	재산	***************
화재원인		*********************
발화개요		다용도실에서 펑하는 폭음이 들려 가보니 멀티탭에서 불꽃과 연기가 발생하고 있어 119신고한 건으로, 주택 옥탑층 401호 다용도실에서 부주의(전기취급 부주의-트레킹)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 기기가 부분 연소 되었으며 거주자의 분전반 전원 차단으로 자진 연소된 건 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-021 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-021 1부.

3. 화재유형별 조사서  2023-021 1부.

4. 화재피해 조사서  2023-021 1부.

5. 질문기록서  2023-021 1부.  끝.

조사관	한영기		현장대응단장	02/09
신민준
협조자	현장운영	김옥규
시행	현장대응단-819	(	2023. 2. 9.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(6)