아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 양호변경 보고(2037호)

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리) 및 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 면목119안전센터-3766(2021.11.15.)호 『소방용수시설 고장발생 보고(지하식 소화전 2037호)』

2. 위와 관련하여 면목119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설에 대한 고장 소방용수시설이 수리완료 되어 붙임과 같이 보고 합니다.

연번	관리번호	수리내역	사용여부
1	2037	지하식 소화전 교체 완료	사용가능

붙임 : 소방용수시설 양호변경 위치도 및 사진 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	전경민		진압3대장	진근용		119안전센터장	02/09
김광진
협조자
시행	면목119안전센터-396	(	2023. 2. 9.	)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475, 면목119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8962	/전송	02-6981-8962	/	jkmkr1254@seoul.go.kr	/	대시민공개