문서번호	운영지원과-982
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
김병섭	김필래	02/09
		고경희

2023~24년도 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

1월 부분준공 검사(수) 결과보고

2023. 2.

서울기록원

(운영지원과)

2023~24년도 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

1월 부분준공 검사(수) 결과보고

정보통신 통합유지관리 용역사업 2023년 1월에 대하여 부분준공 검사(수)를 완료하고 그 결과를 보고, 향후 발생할 수 있는 장애를 사전에 예방하고자 함

□ 관련근거

○ 계약체결통보(재무과-67088, 2022.12.24.)

○ 1월 기성계 제출의 건(CQM14-001, 2023.2.1.)

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2023~24년 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

○ 계약기간 : ’23.1.1. ~ ’24.12.31. (장기계약, 2년)

- 1차: ’23.1.1. ~ ’23.12.31.

- 2차: ’24.1.1. ~ ’24.12.31.

○ 계약업체 : **************

○ 계약금액 : ****************************************

○ 주요 유지관리대상

- 전관방송, AV시스템, 비상방송(CATV) 1식

- 출입통제시스템 1식

- 영상감시(CCTV)시스템 1식

- 비상벨시스템 1식

- RFID 시스템 1식

- IP전화 시스템 1식

- 네트워크 장비 및 보안장비 1식

- 구내통신망 및 자가정보통신망 1식

- 부대설비(UPS, 온습도시스템, 행정망PC 등) 1식

○ 정기점검 주기: 매월 (단, 통신망은 수시점검)

□ 1월 부분준공내역

○ 부분준공일자 : ’23. 1. 31.(’23.1.1~ 31, 1개월분)

○ 부분준공금액 :  20,595,250원

**************************************************

□ 점검결과

정상  보통  심각

유지보수대상	상태	비고
전관방송, AV시스템	정상	*** *******
출입통제시스템, 비상방송(CATV)	정상	*** *******
영상감시(CCTV) 시스템	정상	*** *******
비상벨 시스템	정상	*** *******
RFID관리시스템(SW, 태그인식, 출력장비 등)	정상	*** *******
3D맵, 중계서버, 운영서버, DB서버, 온습도시스템	정상	*** *******
IP전화시스템	정상	**** *******
침입방지시스템, IP관리시스템, 무선컨트롤러, AP, 무선인증서버, 네트워크스위치	정상	****** *******
구내통신망, 자가정보통신망	정상	**** *******

□ 특이사항 및 조치방안

○ RFID 휴대용 태그기 액정 불량(줄무늬 현상)으로 3대 반출

⇒ 제조사 원인 파악중 (현재 4대로 운영 중)

○ 위성방송 수신관련 제조사 점검

⇒ 현재 무료 위성방송 미송출로 인한 미수신(장비 이상없음)

붙임  부분준공신고서 및 점검결과서 1부.  끝.