문서번호	시설과-1218
결재일자	2023. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
지방시설사무관대우	시설과장	경영지원부장		서울시립미술관장
신현성	이승철	정경숙		02/10
				백지숙
협 조
	학예연구부장		김희진

서울시립미술관

2023년 시설물유지 및 안전관리 계획

2023. 2.

서울시립미술관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

서울시립미술관

2023년 시설물유지 및 안전관리 계획

서울시립미술관 관리 시설물에 대한 안전점검 및 유지관리 계획을 수립하여 중대재해 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조 및 같은 법 시행령 제3조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립․시행)

○ 안전 및 유지관리 계획을 시설물 별로 매년 수립․시행하여야 함

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은 법 시행령 제8조(안전점검의 실시)

○ 정기안전점검 : 상․하반기 각 1회 (정밀안전점검시 생략 가능)

○ 정밀안전점검 : 2종 및 B등급 시설은 3년에 1회 실시(2023년 실시)

※ 정밀안전진단 실시 검토 ( 리모델링사업전 정밀안전진단은 필수적으로 투자심사 통과 후 설계

추진 될시  2023년 추경 등 예산 확보하여 내진 성능을 포함 실시 예정)

2		관리대상

구분	소 재 지	건립 년도	구조	시설 면적(㎡)	층수	소유자	비 고
본관	중구 덕수궁길 61	2002	SRC조	13,434	3/2	서울시	시특법 대상 문화재(등록237호)
남서울미술관	관악구 남부순환로 2076	1982	조적조	1,570	3/1	㈜우리은행	문화재(사적254호)
난지창작스튜디오	마포구 하늘공원로 108-1	2002	RC조	2,122	2/1	서울시	-
백남준기념관	종로구 종로53길 12-1	1960	목구조	87.84	1/1	서울시	2016년 리모델링
SeMA창고	은평구 통일로 684, 5동	1962	조적조	466.64	1/1	서울시	2016년 리모델링
SeMA벙커	영등포구 여의대로 지하76	1970년대 추정	RC조	957.98	0/1	서울시	2017년 리모델링

※ 북서울미술관, 서울시립 미술아카이브는 별도계획 수립됨

3		추진 계획

□ 사용자에 의한 일상적 안전관리 체계 확립

○ 관리부서의 환경순찰 등을 통한 점검관리(이상발생시 시설과로 통보 조치)

관리부서	관 리 사 항
시 설 과	본관 및 관리시설물의 전반 관리
총 무 과	본관 및 관리시설의 출입 관리(방호) 인적시설
고객홍보과	홍보 관련 실
전시교육과	본관 전시동 전시실의 작품, 강의 강사실, 자료실 (세마런닝스테이션 ※3월이후 전시실 전환 예정)
수집연구과	수장고(임시수장고 포함) 및 전시동 상설전시실

□ 안전점검 실시

○ 자체점검

- 해빙기 (2월 ~ 4월)  : 해빙기  안전점검 별도 계획 수립 완료

- 장마기 (6월 ~ 8월)  : 우기   대비 안전점검

- 하반기(10월 ~12월)  : 동절기 대비 안전점검

○ 긴급 점검 : 집중호우 등 기타 긴급상황 발생시 시행

○ 외부 전문기관에 의한 정기점검 및 정밀안전점검 등

- 실시대상 : 서소문 본관(연면적 5,000㎡이상 전시장)

- 점검종류 : 정기점검 2회(상반기 1회, 하반기 1회) 정밀안전점검시            해당 시기의 정기안전점검 생략 가능

- 점 검 자 : 안전진단 전문기관

○ 주요 점검사항

- 전반적인 시설물 형태를 관찰하여 안전상의 문제발생 여부 확인 점검
(손상․결함 및 시설물의 기능적 위험요소)

- 시설물 보수․보강 공사, 기타 토목 및 조경 시설 이상 유무 점검

□ 시설물 유지관리 계획

○ 대    상 : 시립미술관 본관 및 관리 시설

○ 기    간 : 2023. 1월 ~12월

○ 내    용 : 노후시설물의 보수, 안전시설 및 편의시설 유지관리

(단위 : 천원)

관 리 내 용	관 리 기 간	*****	비 고
합계	2023. 1.~12월	**********
청사시설물 유지관리	2023. 1.~12월	*******	본관 분관
건축시설물 유지 관리	2023. 1.~ 8월	********	본관 분관
일반 관리비	2023. 1.~ 12월	********	수방장비
조경시설 유지관리	2023. 1.~ 12월	********	본관 분관
기계시설 유지관리	2023. 1.~ 12월	*********	본 관
전기시설 유지관리	2023. 2.~12월	*********	본 관
소방시설 유지관리	2023. 2.~12월	********	본 관
통신시설 유지관리	2023. 2.~12월	********	본 관
안전보건 관리자재비	2023. 1.~12월	*******	본관분관
휴식공간 조성	2023. 1.~6월	*******	본 관
관리비	2022. 1.~12월	*******	관리소모품
전기 시설 조명 구매	2023. 1.~12월	*********	본 관
리모델링 추진 등	2023. 1.~12월	*********	〃
본관 승강기 보수	2023. 1.~12월	********	〃
난지창작스튜디오 CCTV	2023. 1.~12월	********	난지창작 스튜디오

※ 2023년 유지관리 용역은  별도 방침을 수립하여 시행중

□ 시설물의 상태평가 및 등급 조정

○ 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석하여 정기 안전점검 결과를 기준으로 위험 정도에 따른 등급 판단

4		행정사항

□ 부서별 협조사항

○ (시설과) 안전점검 후 정기적 점검일지 작성
정기점검결과 시설정보관리종합시스템(FMS)에 기록관리

○ (전부서) 시설물 안전관리 추진계획 숙지 및 해당 역할의 수행

□ 점검결과 중대한 결함이나 위험요인 발생시 사용금지 및 긴급 보수조치 시행.  끝.