문서번호	기술심사담당관-2764
결재일자	2023. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
장연수		정회곤	02/10
			代신현석
협조

설계경제성(VE) 검토 결과보고

(방화1-8소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계)

2023. 2.

기술심사담당관

(방화1-8 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계) 설계경제성(VE) 검토 결과보고

강서구(물관리과)에서 시행 중인「방화1-8 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계」에 대한 설계경제성(VE) 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		검토 개요

□ 용역개요

ㅇ 위    치 : 강서구 방화동, 마곡동, 공항동 일원

ㅇ 규    모 : 하수관로 전체굴착(관로신설포함) 14.7km, 부분굴착 60개소

ㅇ 용역기간 : 2021. 6. ~ 2023. 3.

ㅇ 공 사 비 : 31,729백만원

□ 설계경제성(VE) 검토 개요

ㅇ 검토조직 : 9인(외부전문가 6인, 내부공무원 3인)

ㅇ 기    간 : 2022. 12. 27. ~ 2023. 1. 17.(기간 중 3일)

ㅇ 장    소 : 기술심사담당관 회의실

ㅇ 검토내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

- 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

Ⅱ		검토 결과

① 성능향상 : ***************************************

② 비용절감 : **************************************

□ 설계VE 검토결과

ㅇ 유형별 채택건수 및 증감액

(단위: 건, 백만원)

	시 공 성	건 수	**
		비용증감	******
	설계보완	건 수	**
		비용증감	*
총 계	채택건수		**
	절 감 액		*****

ㅇ 비용절감 및 성능개선/가치향상 분석

(단위: 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
******	*****	*****	*****	*****	******	*****	*****	******

※ 성능(P)과 가치(V)의 원안과 대안 점수는 500점 기준으로 평가한 점수임

ㅇ 주요 대안 내용

① 시공성*****************

- ****************************

⇒ *********************************

개선 전

개선 후

***	***
********	******** *********

***	***
********	****** *********

② 시공성****************

- *************************************

⇒ ****************

개선 전

개선 후

*************

******************

Ⅲ		행정 사항

□ 설계경제성(VE) 검토결과 통보 : 강서구 물관리과

붙임  1. 설계경제성(VE) 검토 제안 채택목록 1부.

2. 설계경제성(VE) 검토 참여자 목록 1부.

3. 설계경제성(VE) 검토 결과 보고서(별도) 1부.  끝.