문서번호	기전과-1908
결재일자	2023. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		02/10
		김은덕
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「개포8단지 주택재건축 현장 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「개포8단지 주택재건축 현장 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2023. 2. 10.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

개포8단지 주택재건축 현장 중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 1차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-29918호(2022.11.01.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ **************************************

□ 원인자부담공사 준공검사 입회요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-748호(2023.01.17.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 개포8단지 주택재건축 현장 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강남구 일원동 611-1

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	**********	********	********	********

Ⅲ		추진 경위

□ '21.04.01. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '21.04.21. : 공사 승인

□ '22.09.19. : 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '22.11.01. : 공사 변경승인

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.12.16. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.01.17. : 준공검사 시행

□ '23.02.06. : 지적사항 조치결과 확인

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.01.17.(화) 15:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ************************************************

ㅇ 지적사항 : 준공표지판 미부착, 맨홀 정리 미비, 접지 불량

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2023.02.06.(월) 13:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임7)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역			비 고
	품 명	규 격	수 량
신 호	신호제어기	표준형	1대	신 설
	차량신호등	1면3,4색	17조	신 설
	보행신호등	1면3색	10조	신 설
			1조	이 설
	디자인지주	∅300mm X 8.5m	1본	신 설
		∅250mm X 8.5m	4본
		∅200mm X 8.5m	4본
		∅125mm X 6m	1본
		∅125mm X 6m	1본	이 설
		∅125mm X 4m	3본	신 설
	신호맨홀	600mm*600mm*800mm	5식	신 설
		800mm*800mm*800mm	12식
		800mm*800mm*800mm	4식	철 거

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(별첨, 용량초과) 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

6. 기타사항 점검결과 1부.

7. 지적사항 점검결과 1부.  끝.