산출기초자료조사서(1분기 청사관리 소모품)

반장		장비회계팀장	소방행정과장			아래와 같이 (1분기 청사관리 소모품)기초 산출 조사서를 보고합니다.
백인창		한일수	전결 02/13
			김연경
협 조

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
					*******	***	단 가	금 액
1	LED 형광등	1300*300mm(40W)	개	3	******	******	******	*******
2	보일러 풍압스위치	일성전자	개	2	******	******	******	*******
3	세면기 수전	TLS413 4인치	개	3	******	******	******	*******
4	후크메타	히오키 3280-10F	개	1	******	******	******	******
5	닥터피엘 세면대 기본세트	기본세트	개	15	******	******	******	*******
6	닥터피엘 세면대 + 1년 필터	1년 필터	개	1	******	******	******	******
7	케이블타이	270mm (백색)/500개	봉	1	******	******	******	******
8	케이블타이	200mm (백색)/1000개	봉	1	******	******	******	******
9	온수순환펌프	PB-51-1 (25A)	개	5	******	******	******	*******
10	노출형 콘센트 박스	2구	개	20	*****	*****	*****	******
11	마이텍스 KCC	MT-441 (300*600*12mm)	Box	3	******	******	******	*******
12	실리콘노즐	일반형	개	100	**	**	**	*****
13	사각몰드	영신 2호	개	20	*****	*****	*****	******
14	둥근몰드(고강도 몰드)	영신 2호	개	20	*****	*****	*****	******
15	시계 드라이버	코이코 6P	set	1	*****	*****	*****	*****
16	양용 드라이버	챔피온	개	5	*****	*****	*****	******
17	4인치 수전(대림바스)	BFL-511 (바트라)	개	5	******	******	******	*******
18	직결피스(접시머리)	4*13(mm) 1000개	봉	1	******	******	******	******
19	텍스피스 (접시머리 양날)	3*16(mm) 1000개	봉	1	******	******	******	******
20	육각렌치세트 (L렌치)	본더스렌치 1.5~10mm	set	1	******	******	******	******
21	철판 기리 세트(SCORE)	철판용 1.0~10mm	set	1	******	******	******	******
22	콘크리트 기리세트(마끼다)	3.0~10mm(D-41791)	set	1	******	******	******	******
23	샤워헤드(원티드)	SK-300	개	10	*****	*****	*****	******
24	압착 뺀치(밀워키)	9인치(48-22-6100)	개	1	******	******	******	******
25	NBR 코팅장갑(3M)	슈퍼그립 200/L	켤레	50	*****	*****	*****	*******
26	양변기 플랙시블	40cm	개	20	*****	*****	*****	******
27	수전 플랙시블	40cm	개	50	*****	*****	*****	*******
28	멀티탭	6구 5M(개별스위치)	개	10	******	******	******	*******
29	에어컨 세정제	330ml 산도깨비	개	5	*****	*****	*****	******
30	누전차단기	LS 20A 30mA	개	5	******	******	******	******
31	누전차단기	LS 30A 30mA	개	5	******	******	******	******
32	LED 매입등(5인치)	15W	개	24	*****	*****	*****	*******
33	줄자 (밀워키 마그네틱)	8m (48-22-9707)	개	3	******	******	******	*******
34	화장지	50m (10롤/10팩)	묶음	5	******	******	******	*******
35	페이퍼타월	100매(2겹) 50밴드	Box	15	******	******	******	*******
36	비누(알뜨랑)	130g(80개/Box)	Box	4	******	******	******	*******
37	고무장갑(태화)	대(L)-빨강	켤레	10	*****	*****	*****	******
38	극세사 타올	40*40cm (진청색)	장	10	*****	*****	*****	******
39	마포걸레	청극세사	개	10	*****	*****	*****	******
40	배접형 비닐봉투(검정)	특대/300매	Box	3	******	******	******	*******
41	배접형 비닐봉투(백색)	특대/300매	Box	3	******	******	******	*******
42	온도조절기 (하니웰)	DT100-R201	개	2	******	******	******	*******
소 계								*********
부 가 세								*******
합 계								********* *********

2023. 2. 13.

작성자  계약담당      소방교   백 인 창

확인자  소방행정과장  소방령   김 연 경

성북소방서 재무관 귀하