문서번호	시설관리과-2658
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
조인영		김영민	02/13
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이성남
	주무관			이범환

제어센터 HMI감시 및 운영 보고서

2023. 02. 11.(토)

북부수도사업소

(시설관리과)

제어센터 HMI감시 및 운영 보고

구 분		내 용						비 고
감시시설	아리수 올림터 (8개소)	구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
		전원 수전반 모터펌프 기동반 통신 전송반	- 수전반 전압, 전류, 전력 표출상태 - 압력, 유량 등 적정값 확인 - 모터펌프 가동상태 - 통신 송·수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음		※경보설비 -화재경보 -침수경보 -비상방송
	증압 (34개소)	모터펌프 기동반 통신 전송반	- 인버터 전류, 전압, 주파수 - 토출압력 적정값 전송상태 - PLC 동작 및 통신상태 - UPS 출력상태 - 배수펌프 동작상태			이상없음
	배수지 (8개소)	수위 제어반 통신 전송반	- 2중화 수위계 지시값 비교 확인 - 유입, 유출 개도상태 - 압력 및 순시유량 확인 - 수위에 의한 자동운전 확인 - PLC 동작 및 통신상태			이상없음
	CCTV (45개소)	영상 전송설비	- CCTV 영상 표출상태 - 통신 송·수신 동작상태			이상없음
	유량 감시 (50개소)	통신 및 감시	- 유량 계측상태 - 통신 송·수신 동작상태			이상없음
특기사항		- 특이사항 없음
근 무 자		09:00~18:00 (주간)		C조	강 양 원
					박 정 근
					윤 상 헌
		18:00~09:00 (야간)		B조	윤 철 중
					조 인 영
					유 창 열

2023. 02. 11.(토)

붙임  중앙제어실 운전일보(2023. 02. 11.) 1부. 끝.