문서번호	서울특별시공무원수련원-1103
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		최성일	02/13
			이광희
협조

공무원수련원 내부 도장공사 계획

2023.2.

서울특별시 공무원수련원

공무원수련원 내부 도장공사 계획

시설팀장 최성일 ☎구내121  담당 :고명재☎구내122

우리원 객실 및 공용시설 천장, 벽 등의 도장부분 노후로 미관저해 요인이 발생되고 있어 쾌적한 시설물 유지를 위하여 내부 도장공사를 시행하고자 함.

2023년 수련원 시설물 유지관리계획(수련원-595, ‘23.1.25)

1	추진배경

□ 2009년 시설개선 공사 이후 점진적으로 노후 탈색, 오염 발생

□ 우리원 증축 및 리모델링 사업 중단에 따른 보완 유지관리 필요

2	시설현황

□ 도장년도 : 2009. 5. 속초수련원  시설개선공사(도기본 시행)

□ 시설규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 건물규모

- 층수(연면적) : 지하2층, 지상8층, 연면적 7,243㎡

- 대지면적 : 10,000㎡

- 용 도 : 교육연구 및 복지시설

- 사용승인일(시설개선일) : 1997. 2.(2009.5.)

천장(사우나 탈의실 오염, 탈락)	복도 벽 도장 훼손

3	도장 처리 방안 검토

□ 객실 천장 및 시스템에어컨 철거부분 도장처리

❍ 객실(80실) 천장 에어컨 전면 교체시행에 따라 후속 마감 조치 선행 필요

- 천장 냉·난방기 철거 후 석고보드 마감 부분 도장전 샌딩마감(약100㎡)

❍ 천장 전체 2회 비닐페인트(수성) 백색 도장 마감

□ 공용 및 부대시설 천장 도장

❍ 공용부분(복도, 엘리베이터 대기실) 우선 처리

❍ 기타 부대시설 및 공용시설은 사용빈도, 오염정도, 시공의 난이도 등에 따라 예산에 맞추어 일부 부분공사 제외(1층 로비 오픈공간 및 강당 천장)

❍ 천장 전체 2회 비닐페인트(수성) 백색 도장 마감

□ 복도 벽 도장

❍ 기존 벽 도장부분 무늬를 지우(하도)고 지정 무늬코트 뿜칠 시행

□ 기존도장 탈락 훼손 부분처리

❍ 천정 및 벽면 기존 도장 탈락, 훼손, 균열부위는 퍼티 작업등 바탕작업을 부분 시행 후 도장 실시

4	세부 추진 계획

□ 추진방안

❍ 객실 및 공용부대 시설 천장 및 벽에 산뜻한 재도장으로 미려한 환경 조성

❍ 에어컨교체 사업과 후속공정을 면밀하게 연계하여 수련원 이용 중단기간 최소화

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 수련원 내부 도장

❍ 사업기간 : 2023. 3. ~ 4.

❍ 사 업 비 : 98,300천원

❍ 사업내용 : 전객실 천정, 복도, 로비, 사우나 등 도장

- 천정 부분은 비닐페인트칠

- 벽 부분은 무늬코트 칠

□ 추진방법

❍ 도장 공사

- 주요 공사내용

부 위	주요위치	규 모	도장종류	비 고
천 장	객실	************ ********************	************** *********	*******
	로비	**********
	복도	***********
	부대시설	*****************
벽	복도	***********	*********	*******

- 계약방법 : ***************************

- 관련근거 : ******************************************************************************************************************************

- 소요예산 :*********

5	추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

❍ 2023.  2.  공사 발주 계획

❍ 2023.  2.  도장 공사 발주

❍ 2023.  4.  착공 및 준공

□ 행정사항

❍ 공사기간 중 수련원 휴관(4월)

※ 인력개발과 협조 요청

붙임 : 산출내역 1부.  끝.