문서번호	물재생계획과-2152
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
지풍근		정한영	02/13
			함명수
협 조
	물재생운영팀장			김태환
	하수정비팀장			안준회

비굴착 전체보수공사 공통단가 재산정 보고

2023. 2.

물 재 생 계 획 과

(하수관리팀)

비굴착 전체보수공사 공통단가 재산정 보고

2023년 자치구 및 물재생센터에서 시행하는 하수관로 비굴착 전체보수공사(보강튜브 경화공법)에 대한 공통단가를 재산정하여 예산편성 및 사업추진을 위한 기초자료로 활용코자 함

Ⅰ		관련근거

ㅇ 서울특별시 신기술 업무 매뉴얼(2016. 9. 기술심사담당관)

ㅇ 신기술 보유자를 대상으로 제한경쟁입찰 및 서울시 공통대가 도입

- 하수관로 비굴착 전체보수공사 입찰방법 개선(2부시장 방침 제73호, '17. 4. 3.)

ㅇ 서울시 하수관 비굴착공법 협의회 의견서 제출

- 시공원가 상승에 따른 설계단가 재검토 요청(2022.07.20.)

Ⅱ		추진경위

ㅇ '17. 4. 3. : 비굴착 전체보수공사 입찰방법 개선

- (기존) 사용협약 후 일반공개입찰 → (개선) 신기술 보유자 제한경쟁입찰

ㅇ  '17. 5.18. : 비굴착 전체보수공사 공통단가 산정 통보(최초)

ㅇ  '20. 2.25. : 비굴착 전체보수공사 공통단가 산정 통보(1차 변경)

ㅇ  '22. 1.17. : 비굴착 전체보수공사 공통단가 산정 통보(2차 변경)

Ⅲ		비굴착 보수공법 간담회 개최

ㅇ 일    시 : 2023. 1.31.(화) 10:30 ~ 11:30

ㅇ 장    소 : 물순환안전국 대회의실

ㅇ 참 석 자 : 14명

- 서 울 시(5) : 물재생계획과장, 팀장(4)

- 자 치 구(2) : 종로 치수과장, 성북 치수과장

- ***************************

ㅇ 주요의견

- 관련업체

********************************************

**************************

- *********

********************************

******************************************

Ⅳ		공통단가 산정

ㅇ 공통단가 산정기준

- 신기술 등록 공법 중 유사공법 분류, 공종별, 관경별 표준단가 산정

- 기존 표준품셈에 반영된 공종은 검토대상에서 제외

· 준설 및 세정, 관내 조사(CCTV), 부대공 등

공정분류	산출방식			비고
튜브삽입 및 경화, 양생공	***************************** *************** ************************************ ************************************** ********************************* ***********************
	***************
함침튜브 제작공	******************************* *************** ********************************************************** *********************************************** ********************************* ***********************
	***************
라이닝관 절단공	• 선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
관입구 마무리공	• 선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
연결관절단 및 천공	• 선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
연결관접합 및 보수	• 선정	Φ800mm 미만	********
		Φ800mm 이상	시공품 : 계약심사과 품
			자재비 : 최저자재비

- 적용가능 신기술공법 중 최적의 경제적 단가 적용

· 「서울형 품셈」에 반영된 공종은 서울형 품셈 적용

ㅇ 공종별 세부 산정기준

ㅇ *********************************************************************************************

ㅇ ***************************************

*****************

Ⅴ		행정사항

ㅇ 공통단가 통보 : 서울시 → 자치구 및 물재생센터

ㅇ 공통단가 적용 : 하수관로 비굴착 전체보수공사 적용 시행

- 소구역 종합정비는 신규 발주에 한하여 공통단가 적용

- 발주부서 및 발주시기 등에 따라 아래 사항은 조정 반영할 수 있음

· 노임단가 : 2023년 상반기 노임적용

· 중기사용료 및 장비가격 : 2023년 상반기 중기적산 적용

· 기준환율 : 1$=1,267원(2023. 1. 4. 발표, 조달청)

· 유류 : 휘발유 1,636.47원/L, 경유=1,812.38원/L(한국석유공사)

ㅇ ***********************************************************************************************

- ***********************************************************

붙임  1. 2022년 검토대상 신기술 공법 1부.

2. 공종별 공통단가 1부.

3. 공통단가 검토 보고서(사업관리용역) 1부

4. 공통단가 내역서 및 적용근거 1부.  끝.