문서번호	급수운영과-2306
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		02/13
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(2. 9.목)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

9

2023. 2. 9.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 2월				2023. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,471,596	총 공급량			2,744,163	-5,727,433	-67.6
	일 평균			302,557	일 평균			304,907	2,350	0.8
	일 최소			275,604	일 최소			298,374	22,770	8.3
	일 최대			309,793	일 최대			314,074	4,281	1.4
1	화	-2.7	0.9	275,604	수	-3.0	6.0	306,532	30,928	11.2
2	수	-6.0	0.0	299,675	목	-5.1	1.4	301,341	1,666	0.6
3	목	-6.9	0.4	304,725	금	-3.9	3.4	303,987	-738	-0.2
4	금	-8.2	-0.7	302,397	토	-5.2	6.0	307,920	5,523	1.8
5	토	-9.7	-2.0	295,193	일	-3.3	7.1	307,710	12,517	4.2
6	일	-8.4	1.7	309,365	월	-1.7	8.8	314,074	4,709	1.5
7	월	-7.3	1.9	306,526	화	-0.6	9.5	301,286	-5,240	-1.7
8	화	-4.1	5.6	307,569	수	-1.3	7.8	298,374	-9,195	-3.0
9	수	-4.3	7.2	299,943	목	-2.8	9.5	302,939	2,996	1.0
10	목	-3.2	6.7	306,237
11	금	-2.6	8.8	300,250
12	토	-0.1	10.4	307,630
13	일	1.6	9.5	309,793
14	월	-1.3	8.1	304,722
15	화	-7.7	-1.3	303,448
16	수	-9.6	-4.1	304,675
17	목	-10.7	-0.5	299,166
18	금	-8.0	5.7	298,884
19	토	-6.2	3.7	303,971
20	일	-8.4	-0.5	307,130
21	월	-8.1	3.6	307,273
22	화	-8.0	0.5	299,602
23	수	-10.0	-0.6	300,648
24	목	-8.5	3.7	303,080
25	금	-3.6	8.4	301,853
26	토	1.0	9.3	306,638
27	일	-1.6	9.1	300,585
28	월	2.7	11.5	305,014
평균기온		-5.4	3.8			-3.0	6.6

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			302,557	298,374	302,939	382	0.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,700	108,900	109,600	-2,100	-1.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,914	99,900	100,000	86	0.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,455	7,073	6,470	-1,985	-23.5
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,918	297,200	296,200	5,282	1.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,520	200,553	196,391	4,871	2.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	4,565	1,403	340	280	1,057	-274	3,162	3,162
	비율(%)	1.5	0.7	0.9	0.5	1.3	-1.2	3.3	3.3
금 일		302,939	203,130	38,010	61,621	80,691	22,808	99,809	99,809
전 일		298,374	201,727	37,670	61,341	79,634	23,082	96,647	96,647

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	43,166	31,444	14,560	15,511	-31,578	32,951	11,722	11,722
	비율(%)	1.6	1.7	4.5	2.8	-4.1	19.0	1.3	1.3
2023. 2. 1.~ 2. 9.		2,744,163	1,843,669	337,290	565,313	735,079	205,987	900,494	900,494
2022. 2. 1.~ 2. 9.		2,700,997	1,812,225	322,730	549,802	766,657	173,036	888,772	888,772
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.