문서번호	시설운영과-1501
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장	서울식물원장
홍상범		이승동	02/15
			代구본식
협 조

2023년 서울식물원 건축물 안전 및 유지관리 계획

2023. 02.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2023년 서울식물원 건축물 안전 및 유지관리 계획

「시설물안전법」및「중대채해처벌법」등 관련법에 따라 서울식물원 건축물의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행함으로써 재난 발생 위험을 예방하여 시설운영의 안전성을 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○「시설물안전법」제6조법 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립·시행 및 제출

○「중대재해처벌법」제9조 제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

- 안전계획의 수립·이행, 이행점검, 필요조치 시행

□ 추진목적 및 방향

○ 시설물의 안전과 유지관리를 위한 조직․인원 및 장비 확보

○ 긴급상황 발생 대비 조치체계 구축

○ 정기점검 및 수시점검 등을 실시하여 건축물 안전 관리 철저

○ 건축물 위해요소(균열, 침하 등) 발견 시 즉각 보수 및 안전 조치

Ⅱ		시설물 현황

□ 건축물 개요[사용승인(‘18.09.27.), 인수인계(’19.11.29.)]

○ 위    치: 서울시 강서구 마곡동로 161

○ 부지면적: 504,012㎡(근린공원)

○ 용    도: 문화 및 집회시설, 관광휴게시설(휴게음식점, 카페, 기프트샵 등)

*********************************************

*****************************

**	***	**	****			** **	******
			**	******	**
*	******	*	*******	*********	****	****	******
*	*************	*	***	********	*****		****
*	****** **************	*	***	******	***

※ 제2종시설물(시설안물전법시행령 제4조 별표1): 연면적 5천제곱미터 이상의 문화 및 집회시설

□ 설비시설 개요

****	*******
****	************************* ********************** ****************************
****	***************** ************************************* ******************************************
****	**************************** ***************************
****	************* ***************** *******************

Ⅲ		안전 및 유지관리 계획

□ 시설물 유지관리 조직․인원 및 장비

○ 유지관리 조직 및 인원

				총괄관리관
				(시설운영과장)
건축담당			기계담당				전기·통신담당			토목담당				조경담당
(1명)			(2명)				(1명)			(1명)				(2명)
통합관제실			기계공무직 (5명)				전기공무직 (5명)			통신공무직 (1명)				조경공무직 (2명)

○ 유지관리 인력현황

(단위 : 명)

구분	계	총괄	담당자	공무직
인력수	21	1	7	13

○ 유지관리 장비

- 건축관련: 햄머드릴(1개), 전동드릴(1개), 그라인더4“(1개), 줄자(1개), 사다리(1개), 공구(1set)

- 기계관련: 스팀해빙기(1대), 가스누설탐지기(1개), 잔류염소측정기(1개),  전기용접기(1개), 적외선온도계(1개)

- 전기관련: 디지털절연저항계(2개), 특고압검전기(1개), 접지저항계(1개),테스터기(1개), 충전드릴(1개), 열화상카메라(1대)

□ 긴급상황 발생 대비 조직체계

[서울시]

				서울식물원
				시설운영과 (2104-9730~2)
서울시청			푸른도시국						안전총괄실
당직실(2133-0001~6)			공원녹지정책과(21133-2012)						안전총괄과(2133-8012) 재난상황실(disaster@seoul.go.kr)

[유관기관]

강서구청		강서소방서		강서경찰서
당직실(2600-6330)		상황실(3663-0119)		상황실(2602-0112)
한국전력공사		한국전기안전공사		한국가스안전공사
강서양천지사(2640-2212)		서부지사(6488-6500)		남부지사(843-0019)
KT		부민병원		미즈메디병원
가양지사(2659-0007)		대표전화(1577-7582) 야간원무팀(2620-0129)		1588-2701

□ 시설물 설계도서의 수집 및 보존

- 보존 설계도서 종류: 준공도면 및 관련도서

- 설계도서 보존장소: 시설운영과 사무실 및 통합관제실

□ 안전점검 등 실시계획

○「시설물안전법」에 의한 안전점검 계획[대상: 식물문화센터(제2종시설물)]

***	*******	*******
******	*****************	*******************
******	************************	*************

※ 안전점검 실시 실적

***	****	*****	*****	*****	*****	********
******	**	**	**	**	**	**
******	**	*	*	*	**	*

▶ ‘정밀안전점검’ 시행시 ‘정기안전점검’을 시행한 것으로 봄

○ 자체점검 실시계획

- 점검대상: 식물문화센터 포함 서울식물원 전체 시설물

- 점검시기

****		****	***
* * * *	********	**	**
	*******	*****	**
	********	***	**
*******		************

- 점 검 자: 시설별 담당자 및 안전관리자

- 점검수준: 육안관찰

- 점검방법: 시설별 점검 체크리스트에 따라 점검

○ 타법령에 의한 점검(점검대상 담당자별 별도계획 수립 추진)

점 검 대 상	실시횟수	점검(시행)자	비 고
승강기 정기검사	1회/1년	한국승강기안전공단
도시가스시설 정기검사	1회/1년	한국가스안전공사
전기설비 정기검사	1회/3년	한국전기안전공사
소방시설 종합정밀점검	1회/1년	전문업체
소방시설 작동기능점검	1회/1년	전문업체
저수조 청소	1회/1년	전문업체
건물 방역소독	1회/1월	자체시행
실내 공기질 측정	1회/1년	전문업체

Ⅳ		예 산 현 황

: ***********

*************************

********************

***************************************

******************************************************************************************************

**************************************************

***************************

********************

*********************************************

******************************************************************************************************

Ⅴ		협 조 사 항

○ 건축물 사용 부서에서 자체 시설물 관리 철저(실별 현황은 【붙임1】참조)

- 실 구획 등 변경 시행시 시설담당자 사전 협의 후 실시

○ 식물원 및 건축물 내 시설물 추가 설치 가급적 지양

Ⅵ		행 정 사 항

************************************

***************************************

*****************************

************************************************************************

붙임  1. 건축물 사용(관리)부서 현황 1부.

2. 건축물 준공도서 1부(별도 보관).  끝.