문서번호	건축부-2569
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화시설과장	건축부장
김동석	왕승찬	02/15
		이형재

『서울 어울림체육센터 건립공사』 스마트 안전기술 도입(추가) 실시계획 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』

스마트 안전기술 도입(추가) 실시계획

2023.  2. 15. (수)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

스마트 안전기술 도입(추가) 실시계획

『서울 어울림체육센터 건립공사』의 안전·하자·부실사고 위험 및 중대 재해 예방을 위한 스마트 안전기술 사용계획서를 검토하고 시행하고자 함

Ⅰ		공사 개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: 금 24,610,000천원 (1차: 금 6,000,000천원)

ㅇ 공사기간: '22. 7. 25.~'25. 6. 1. (34개월)

(1차: '22. 7. 25.~'23. 8. 13.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 9.4%

Ⅱ		추진 경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ '22. 7. 29.   : 공사 계약

ㅇ '22. 7. 25.   : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ '22. 8. 30.   : 착공식

ㅇ '22. 11. 16.  : 스마트 안전기술 도입계획 수립(1단계)

ㅇ '23. 2. 현재  : 토목 CIP공사 중

Ⅲ		스마트 안전기술 추가 도입계획

□ 관련근거

ㅇ『건설기술 진흥법』제63조 및 같은법 시행규칙 제60조

ㅇ 중대재해 예방을 위한 스마트 안전기술 도입 시행계획

(도시기반시설본부 본부장 방침, 총무부-20953호, '22. 4. 5.)

ㅇ 건설공사장 스마트 안전기술 활성화 추진 계획

(도시기반시설본부 본부장 방침, 총무부-39195호, '22. 12. 20.)

ㅇ 스마트 안전기술 사용계획서 보완 검토(어울림 2302-024호, '23. 2. 15.)

□ 스마트 안전 도입기술(기존)

적용기술		기술내용 요약	어울림체육센터 적용기술
① 이동식 카메라 원격 점검 시스템		• 360도, CCTV 카메라 기반 • 원격으로 현장 점검 및 확인 • 위험작업, 화재 감시 • 양방향 통신	• 전체공사 기간 촬영 및 모니터링 • 주용공종(구조물공사, 토공사 등) 촬영 및 모니터링 • 전층 내부공사 및 사각지대, 위험지역 공사 활용
② 중장비 접근 경고 알람 시스템		• 실시간 작업자 감지 • 장비접근 시 작업자 센서 감지 • 경고음 발산	• 중장비(토공사, 외부), 크레인장비(구조체 공사 및 자재운반), 스카이장비(외부마감공사) 활용 • 장비신호수 및 자재운반 차량 주변 근로자 태그 부착 • 전공정 중장비 진출입 알림 시스템
③ 근로자 위치 관제 시스템		• 안전 장치간 데이터 송수신 • 위험상황 정보 알람 • 근로자/차량 스마트테그와 현장 설치 스마트 AP로 위치 확인 • 안전사고 시 위치정보 제공	• 전체공사기간 위치 관제 시스템 작동 • 위험구역(개구부 등) 출입제한 지정 및 모니터링 • 토공사, 골조공사, 마감공사 전공정 모니터링
④ 스마트 환경센서 (유해가스 등)		• 설치용, 휴대용 환경센서 • 유해가스, 산소농도 등 확인 (산소, 일산화, 이산화탄소, 가연성 가스, 황화수소, 화재 연기감지)	• 지하층 골조 완료 후 도입 • 지하층 등 방수공사, 페인트 공사, 밀폐공간 작업 시 시스템 작동

□ 스마트 안전 도입기술(추가)

적용기술		기술내용 요약	어울림체육센터 적용기술
① 웨어러블 카메라 (바디캠 또는 액션캠)		• CCTV 사각지대, 통신음영지역 등 위험 작업.공정	• 전체공사 기간 촬영 및 모니터링 • 주용공종(구조물공사, 토공사 등)촬영 및 모니터링 • 전층 내부공사 및 사각지대, 위험지역 공사 활용

□ 소요예산

ㅇ 스마트 안전장비 비용을 안전관리비에 반영 후 준공 시 정산

Ⅳ		스마트 안전기술 관리·점검 계획

□ 스마트 안전기술 관리 계획

ㅇ 정기적인 스마트 안전기술 데이터 관리

ㅇ 최적 상태 유지를 위한 주기적 예방점검 및 정기점검 실시

ㅇ 기술지원 업체의 신속한 유지관리 시스템 구축

□ 스마트 안전기술 점검 계획

구 분	점검주기	점검주체	점검내용	비고
일상 점검	수시	· 건설사업관리단 · 시공사	· 작동상태 점검 · 손상 여부, 청소 상태 등 점검 · 설치 시설물에 대한 수직 및 고정상태 확인 등
정기 점검	매월 1회	· 건설사업관리단 · 공사관리관	· 근로자 및 장비 관련 정보, 영상관제 데이터 등 관리 상태 점검 · 전력 공급 설비 이상 유무 점검 · 장비 오작동 유무 점검 · 스마트 안전기술 이행사항 점검(체크리스트)
긴급 점검	필요 시	· 건설사업관리단 · 시공사	· 운영 중 이상 발생 시 수행 · 관리담당자에 의한 이상 원인 점검 · 필요 시 기술업체 점검 의뢰

Ⅴ		실정보고 검토

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

ㅇ 스마트 안전기술 사용계획서 보완 검토보고(건설사업관리단, '23. 2. 15.)

□ 실정보고 검토내용

ㅇ 주요 변경내용 및 사유

- 스마트 안전기술 현장 적용 매뉴얼에 따라 어울림체육센터 현장에 추가 스마트 안전기술 도입

· 웨어러블 카메라(바디캠) 추가 도입

ㅇ 공사비 변경 금액

(단위 : 원)

****			**	***			***			**
				**	**	**	**	**	**
* * * * *	* * * * ** * * * *	********	**	*	*	*	******** ********	**********	**********	*** ** *** ***** ****** *********
		**********	**	*	*	*	***********	**********	**********
		********	**	*	*	*	************* ************** *************	**********	**********
		*******	**	*	*	*	************** **************	**********	**********
		*******	**	*	*	*	*****************	*********	*********
		****		*	*	*			***********
	*******		**	*	*	*	*	*******	*******	*****
****						*			***********

※ 안전관리비 준공 시 정산

*********

*****************************************************************

*********************************************

□ 책임건설사업관리기술인 검토 의견

****************************************************************************

Ⅵ		조치계획

ㅇ 책임건설사업관리기술인의 검토의견에 따라 스마트 안전기술 사용계획서를 보완 검토 보고에 대하여 승인하고 현장에 반영하고자 함

ㅇ 공사비 증가분은 원할한 안전관리를 위하여 선조치하고 추후 관련절차에 의거 계약금액 조정시 설계변경 금액을 확정하고자 함

붙임: 스마트 안전기술 사용계획서 검토보고 1부.  끝.