아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	필로티 건축물 주차장 화재예방 협조 안내

1. 평소 화재예방업무에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 필로티 건축물 1층 주차공간에서 화재가 빈번히 발생하여 유사 화재사고 예방을 위해 관계인께서는 아래의 안전관리사항에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 지상1층 주차장내 가연물 적재유무(폐지, 쓰레기 등) 확인하여 화재위험요소 제거

나. 화재위험 작업(용접, 배관 열선)시 안전관리 철저

다. 전동킥보드·전기자동차 충전시설 안전관리 철저(소화기 비치)

라. 옥상문 개방 또는 자동개폐장치 설치

마. 주택용소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치

붙임  필로티 건축물 화재예방 안내문 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	창천동 386 건물 관계인귀하, 창천동 2-6 건물 관계인 귀하, 북가좌동 327-13 건물 관계인 귀하, 연희하우징 건물 관계인 귀하(연희동 446-312), 연희정 건물 관계인 귀하(연희동 95-47), 홍은동 409-10 건물 관계인 귀하
담당자	임선영		예방팀장	배철수		예방과장	02/15
강길구
협조자
시행	예방과-1840	(	2023. 2. 15.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5471	/전송	02-2187-8352	/	tjsdud6742@seoul.go.kr	/	부분공개(5)