아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 회신(평창동 502-2)

1. 종로구청 건축과-12532(2023.02.14.)호와 관련입니다.

2. **************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다  음 -

가. 대지위치 : *************

나. 건 축 주 : ***

다. 공사종별 : 신축

라. 건축규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 330.63㎡

마. 건물용도 : 단독주택 및 문화및집회시설(전시장)

바. 급수여부 : 급수가능(급수협의 조건 이행 시 급수가능)

사. 급수관경 : 가정용(독립계량기 - 25mm * 1), 일반용(독립계량기 - 15mm * 1)

아. 기    타 : 절수설비(기기) 설치 의무대상 안내 및 사용승인 시 세움터에 관련서류 제출

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 관련 설명자료 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김민재		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	02/15
이동욱
협조자
시행	시설관리과-3718	(	2023. 2. 15.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2202	/전송	02-3146-2239	/	minjae1633@seoul.go.kr	/	부분공개(6)