문서번호	급수운영과-2685
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(7)

주무관		급수관리팀장		급수운영과장					결재
박경원		代강병국		02/15
				성기선
협 조

교육일지(하도급 대금 등 체불예방 점검 결과에 따른 재발방지 대책)

교육일시	2023. 2.14.(화)
교육대상	서울시설공단(감독자), 공사관계자(현장대리인, 안전·품질관리자)
교육제목	'23년 설 명절대비 체불예방 점검 결과에 따른 재발방지 대책
교육내용	□ 공사개요 ○ 공 사 명 : 신월배수지(3지) 내부 방식공사 ○ 공사개요 : 배수지 방식 및 콘크리트 단면보수 ○ 공사기간 : 2022. 6. 23. ~ 2023. 3. 9. ○ 도 급 자 : 실리기업(주) 대표 김홍식 ○ 공사금액(도급액) : 금1,141,188,000원 □ 2023년 설명절 대비 체불예방 점검에 따른 재발방지 대책 ○ 공사현장 안전관리 미흡(지하 일부구간 임시환기시설 미가동, 에어호스 정리 미흡, 현장 내 폐기물 방치) - 밀폐공간작업 사전허가제 준수 및 보호구 착용 - 작업 전·중 산소 및 유해가스 농도 수시측정 - 밀폐공간 작업 전·작업 중 반드시 환기 실시(환기시설 유지관리) - 공사현장 정리·정돈 및 청결상태 유지 철저 - 현장 내 발생폐기물은 폐기물 업체 즉시 반출토록 하여 적정관리 ○ 근로계약서 작성 부적정 - "서울시 건설일용 근로자 표준근로계약서" 의무사용(포괄임금 금 지를 위한 기본급과 각종수당 구분 표시) - 시중노임단가 이상 지급여부 확인 ○ 건설공사대장 기재사항 누락 - 건설산업종합정보망(kiscon) 이용 건설공사대장 변경/신규사항 통보 확인(발생일로부터 30일 이내) ○ 건설기계 대여대금 현장별 지급보증 및 하도급 부조리 신고센터 안내문 미게시 - 건설기계대여자 보호 및 임금체불 방지 - 관련법 등에 의한 법적 게시사항 관리 철저