아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	신축건축물 소방시설 활용 화재진압 훈련실시 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 예방과-29934(2022.11.4.)호 "2022년 겨울철 소방안전대책 알림"

나. 재난관리과-24971(2022..12.19.)호 "(특수시책) 고층건축물 소방시설 활용 재난현장 진압역량강화 훈련계획 알림”

다. 재난관리과-826(2023.2.14)호 "신축건축물 소방시설 활용 화재진압 훈련 정책제안 및 횡단전개 계획"

2. 우리서 진압대원의 고층건축물 화재 초기시 화점층 진입지연 최소화를 위한 소방시설 활용 화재진압 훈련실시 결과를 다음과 같이 보고(알려드립니다.)합니다.

가. 기간: *********************.

나. 대상

연번	일 시	대 상	주 소	훈련대상
1	*********	************	*********	***** *********
2	**********	*************	**********	***** *********
3	**********	**********	**********	*********
4	**********	************	*********	***** *********
5	**********	************	*********	*********

다. 동원소방력: 지휘차·펌프차 및 승차대원

라. 훈련내용

○ 특수차 활용 가능 및 부서위치 활용 여건 확인

○ 건물내 옥내소화전 및 연결송수관 설비 활용 화재진압

○ 대원 부상방지 및 체력소모 최소화를 고려한 토론식 훈련 병행

마. 훈련방법

연결송수구 점유(방법1)	2층 옥내소화전 방수구 점유(방법2)	화점층 옥내소화전 급수를 통한 방수

☞ 2층 옥내소화전 방수구 점유: 야간화재 또는 건물외벽에 장애물로 인한 연결송수구가 보이지 않을 경우를 예상하여 실시.

붙임  신축건축물 소방시설 활용 훈련 결과보고서 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	소방행정과장, 예방과장, 현장대응단장, 시흥119안전센터장
담당자	백현승		대응총괄팀장	유희장		재난관리과장	02/15
심우성
협조자
시행	재난관리과-854	(	2023. 2. 15.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02********1	/전송	02********1	/	b3709@seoul.go.kr	/	부분공개(6)