아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수락파크빌아파트입주자대표회의(입주자대표회의회장)
(경유)
제목	서울 어울림체육센터 공사장 소음 불편 등에 대한 회신

우리시 발전을 위해 협조해 주셔서 감사드립니다.

수락파크빌아파트 입주자대표회의에서 제출(2023.2.10.)하신 민원내용은「서울 어울림체육센터 건립공사」장에서 진행하는 흙막이 공사와 지열공사를 위한 건설장비(천공기)의 소음 등의 불편사항에 대한 조치를 바라시는 내용으로서 다음과 같이 알려드립니다.

우선 공사로 인해 발생된 소음으로 불편과 심려를 끼쳐드려 공사관계자를 대신하여 죄송하다는 말씀을 드리며,

우리시(도시기반시설본부)에서는 공사관계자와 협의하여 공사로 인한 소음피해가 최소화 될 수 있도록 요청하였고 시공자측에서는 소음발생 건설장비 주변으로 이동식 방음벽 등을 추가로 설치하여 아파트 주민의 불편이 감소될 수 있도록 준비하고 있습니다.

〈세부적인 내용〉

① 아파트 단지 경계선 부분 흙막이 공사는 소형천공기 사용 및 흙막이 공사완료후 방음벽을 재설치(높이 6m → 9m) ② 소음량이 많은 콤프레셔 주변에 에어방음벽을 활용 ③ 건설장비 공회전 금지  ④ 현장내부 지속적 물뿌리기와 외부 도로변에 수시로 물뿌리기 ⑤ 레미콘 및 덤프트럭 등 외부로 출차 시 바퀴 세척

또한, 소음·단속 업무를 하고 있는 노원구청(탄소중립추진단)에도 지도·점검이 되도록 요청하였으며 공사장의 특성상 발생되는 소음, 분진 등으로 인해 주민여러분의 불편이 최소화 되도록 항시 노력할 것입니다.

향후 소음, 분진 등의 불편사항이 개선되지 않거나 공사현장 관련 정비·개선이 필요한 사항은 서울시 도시기반시설본부(건축부 김동석 주무관 ☎6438-2232)에 연락주시기 바랍니다.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동석		문화시설과장	왕승찬		건축부장	전결 02/16
이형재
협조자
시행	건축부-2667	(	2023. 2. 16.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층 (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2232	/전송	02-6438-2299	/	kds47@seoul.go.kr	/	부분공개(5)