문서번호	에스플렉스센터운영과-1239
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장
김대호	02/16
	서재호

에스플렉스센터 지하수 정기 수질검사 계획

에스플렉스센터 지하수 정기 수질검사 계획

2023.  02.

서울특별시데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 지하수 정기 수질검사 계획

에스플렉스센터 지하수 정기 수질검사를 실시하여 법정 의무를 준수하고 안전하고 깨끗한 물 공급으로 위생관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 지하수법 제20조(수질검사 등)

- 지하수를 개발·이용하는 자는 정기적으로 지하수 관련 검사전문기관의 수질검사를 받아야 함

ㅇ 같은법 시행규칙 제38조(수질검사 등)

- 지하수 개발·이용 생활용수는 3년에 1회 수질검사 실시

□ 지하수 현황

관정 위치	깊이(m)	지름(mm)	양수능력(톤/일)	용도
************	***	***	***	**********

□ 검사일정

허가신고번호	최근 수질검사	수질검사(예정)	다음 수질검사(권고)	비고
**********	***********	***********	*****	************
**********	***********	********	*****	*********
**********	***********	********	*****	*********
**********	***********	********	*****	*********

*************************

□ 세부내용

ㅇ 점검일정 : 3월중 시료 채취 후 수질검사성적서 송부

ㅇ 점검내용 : 저수조 통과수 시료 채취 후 성분 분석(20가지 항목)

ㅇ 점검업체 : ************

- 선정사유 : 수질검사 전문기관 2곳 중 최저가 견적을 낸 업체 선정

ㅇ 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터운영, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 데이터센터 기획관리과)

□ 향후일정

ㅇ 지하수 정기 수질검사 완료 후 검수 및 일상경비로 대가 지급

ㅇ 수질검사성적서 수령 후 마포구청 물관리과로 공문발송

붙임  견적서 2부.  끝.