문서번호	원무과-2253
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
박근형		정상진	02/16
			이윤수
협 조

2023년 은평병원 대기오염물질 배출시설 자가측정 계획

2023.  2.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

2023년 은평병원 대기오염물질 배출시설 자가측정 계획

맑고 깨끗한 대기환경을 위한 2023년 은평병원 대기오염물질 배출시설 자가측정 계획을 보고 드림.

1		관련근거

□ 대기환경보전법 제39조(자가측정)

□ 대기환경보전법 시행규칙 제52조(자가측정의 대상 및 방법 등)

2		측정개요

□ 측정대상

구 분	설치장소	수 량	용 량	용 도	연 료
보일러	지하1층 (기계실)	2대	2.5톤/hr	난방 및 급탕	액화천연가스 (LNG)
냉온수기		3대	320RT	냉·난방

□ 측정내용

구 분	측정항목	측정주기	비 고
제4종 배출구	·질소산화물(NOx, ppm), 유량(S㎥)	2회/년	상·하반기 (3월, 9월 예정)
	·황산화물(SOx, ppm), 먼지(mg/㎥)	1회/년	상반기 (3월 예정)

- 관할관청 지도·점검내용 반영 : 상·하반기 유량 측정

□ 측정기준 : 대기오염공정시험기준(국립환경과학원 고시)에 의거 측정

- 측정항목별 대기오염물질 배출허용기준 준수 여부 등

□ 측정방법 : 전문업체를 통한 자가측정

3		행정사항

□ 측정 결과 제출(은평병원 → 수도권대기환경청)

- 상반기 측정 결과  : 2023년 7월 31일까지

- 하반기 측정 결과  : 2024년 1월 31일까지

□ 측정 수수료 지급

- 업 체 명 : ******************

- 업체선정방법 : 견적에 의한 최저가 업체 선정

- 지급방법 : 측정 완료 후 채주청구에 의한 계좌이체

- 소요예산 : ***************

**************************************************

- 예산과목 : 은평병원 원무과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반 운영비, 사무관리비.  끝.

붙임  견적서 각 1부.  끝.