문서번호	급수운영과-2539
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
조은성		최용진	02/16
			송병욱
협조

재개발, 재건축 현장점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.02

북부수도사업소

(급수운영과)

재개발,재건축 현장점검 결과 보고

명에 의하여‘22년 4/4분기 도봉구 관내 재개발·재건축 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○「재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리 계획」시설관리과-3404호(‘21.02.19.)

□ 점검대상 현황

연번	사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	도봉제2구역 주택재개발사업	도봉동 95번지 일대	관리처분인가 (‘21.03.11.子)	‘22.12.31.

□ 점검결과

연번	사업명	점 검 내 용			비 고
		조례위반 여부	누수	분기점 미폐쇄
1	도봉제2구역 주택재개발사업	없음	없음	없음

□ 향후계획

○ 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하고, 문제발생시 신속히 대응·처리할 수 있도록 지속적인 점검 실시

○ 착공 전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접지역의 급수불편을 최소화

붙임  1. 시설물점검표 및 점검결과 각 1부.

2. 위치도 1부.  끝.