문서번호	설비부-2529
결재일자	2023. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장 직무대리
정상진	김현기	02/17
		신용휴

「광역소공인 특화지원센터 건립 전기·통신공사」

준공검사(2차, 총차) 결과보고

2023. 2.

도시기반시설본부

(설비부)

「광역소공인 특화지원센터 건립 전기·통신공사」

준공검사(2차, 총차) 결과보고

우리 본부에서 추진중인「광역소공인 특화지원센터 건립 전기·통신공사」의 준공검사(2차, 총차) 결과가 건설사업관리단으로부터 제출되어 관련사항들을 검토하고 보고드림.

1		관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제103조

(기성, 준공검사 및 재시공)

□ 건설사업관리단 준공검사 결과보고(접수문서 : 설비부-2293, 2023.2.15.)

2		사업개요

□ 공 사 명 : 광역소공인 특화지원센터 건립 전기·통신 공사

□ 공사기간 : 2020. 8. 12. ~ 2023. 1. 31.

□ 공사위치 : 서울시 금천구 독산동 1151번지

□ 공사규모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎥

공사구분	2차 공사금액	금회 준공금액	공사내용	시공사	감리사
전기공사	617,889,000원	105,080,000원	수변전설비, 전열, 조명 공사 등	㈜도원전기 ㈜온누리전력	포스코A&C 건축사사무소
통신공사	204,865,000원	33,078,000원	네트워크 설비, CCTV공사 등	중앙씨엔티(주)

<전기공사 : 수변전설비>	<통신공사 : 네트워크 설비>

3		준공검사 개요 및 결과

	< 준공검사 개요 >
○ 검사자(2명) ********************************** ○ 입회자(3명) ************************************ ************************** ********************************************* ○ 검사일자 : 2023. 2. 10.(금) 10:00 ~ 13:00 ○ 검사장소 : 광역소공인 특화지원센터 건립 현장 ○ 검사내용 : 설계내역, 시공내역 등 준공관련 사항 적정여부 확인

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 준공검사 결과 준공도면, 준공내역서 등 관련서류에 명시한 바에 따라 철저히 시공되었음을 최종확인함

□ 입회자 검토의견

○ 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관계서류를 검토 및 현장실사 준공검사를 실시하였고 그 결과에 이상이 없음을 최종확인함

□ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검사항목	검사결과
		전기	통신
1	준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지 여부	적합
2	공사시공시 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토
3	폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부
4	지급자재의 사용 적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
5	제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황
6	건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서

4		향후계획

□ 2023. 2. : 공사 준공처리 및 대금지급

붙임   준공검사 결과보고(전기,통신공사) 각 1부.  끝.