문서번호	설비부-2528
결재일자	2023. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장 직무대리
김세익		곽용길	02/17
			신용휴
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』 TAB용역 준공검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

TAB용역 준공 검토보고

2023. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』

TAB용역 준공 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립공사』와 관련 건설사업관리기술단 및 계약상대자로부터 준공계가 접수되어 이를 검토하고 보고 드림

Ⅰ		용역개요

□ 건    명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계공사 TAB 기술용역

□ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

□ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422㎡ (청소년수련시설)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
T.A.B	(주)한미설비	총차	2020.04.28.~2023.01.30.	18,540,000

Ⅱ		관련근거

□ 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사 TAB 용역결과보고(완료)

○ (주)종합건축사사무소근정 책임건설사업관리기술인 윤한식(시립CM 2023-40호)

Ⅲ		준공검사결과

□ 검사일 : 2023.01.30.(월)

□ 검사자 : 기계기술지원기술인

□ 입회자 : 책임건설사업관리기술인, 기계건설사업관리기술인, 현장대리인

공사관리관

□ 준공금액                                               (단위 : 원)

계약금액	전회누계기성	금회누계기성	준공금액
18,540,000	0	18,540,000	18,540,000

□ 준공금액 세부내역                                       (단위 : 원)

구분		단위	수량	단가	금액	검토결과
직접인건비	시스템 검토	식	1	2,474,877	2,474,877	적정
	2. 공기분배 계통	식	1	4,552,554	4,552,554	적정
	3. 소음측정	식	1	709,709	709,709	적정
	4. 마무리작업	식	1	455,255	455,255	적정
	5. 최종보고서 작성	식	1	1,228,859	1,228,859	적정
	소계			9,421,254	9,421,254
직접경비	직접인건비 x 10%	식	1	942,125	942,125	적정
제경비	직접인건비 x 40%	식	1	3,768,501	3,768,501	적정
기술료	(직접인건비 + 제경비) x 20%	식	1	2,637,816	2,637,816	적정
계				16,769,696	16,769,696
손해배상보험료	계 x 0.506%	식	1	84,854	84,854	적정
합계				16,854,550	16,854,550
부가가치세	합계금액 x 10%		1	1,685,450	1,685,450
총계				18,540,000	18,540,000	적정

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 용역사인 (주)한미설비에서 제출한 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사 T.A.B 용역 준공검사원을 검토한 결과 금회 준공 산출금액 18,540,000원이 적정한 것으로 판단됨

□ 입회결과

○ 준공검사자가 계약서, 시방서 등 관계서류에 따라 준공검사를 실시하고 이상없음을 확인함

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 준공검사 결과 적합한 것으로 확인되어 준공검사 결과를 계약부서에 통보조치하고자 함.

붙임  준공검사결과보고 및 T.A.B 시스템 검토보고서 각 1부.  끝