아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-1-1)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

2.01~

2.20

300,000

2.01

25,470

25,560

6418

20.0

1.372

1-PAC-1 25t

2.02

25,320

25,510

6411

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.03

25,310

25,380

6437

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.06

25,270

25,370

6437

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.07

25,280

25,180

6437

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.09

25,330

25,420

6418

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.10

25,280

25,310

6418

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.14

25,370

25,400

6437

20.0

1.372

1-PAC-4 25t

2.15

25,180

25,230

6437

20.0

1.372

2-PAC-A 25t

2.16

25,140

25,220

6437

20.0

1.372

2-PAC-A 25t

2.17

25,250

25,260

6418

20.0

1.372

2-PAC-A 25t

2.20

22,170

22,310

6437

20.0

1.372

2-PAC-A 25t

합계

300,370

301,150

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	02/20
정충구
협조자
시행	정수과-2372	(	2023. 2. 20.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)