문서번호	시설관리과-3024
결재일자	2023. 2. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박성열		신동철	02/20
			권승계
협조

직결급수 추진완료 및 저수조

의무 청소대상 제외 보고

2023. 02.

직결급수 추진완료 및 저수조 의무 청소대상 제외 보고

명에 의거 담당동 업무 수행중 직결급수 전환 확인요청이 접수되어 현장 조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

■ 현장조사 결과

건물명칭	응암초등학교
건물현황	***	************************
	***	***	****	***********	****		*********
	****	**		****	***** ******	***	******
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	전동밸브
	****	*	***	***	-
	옥 상	-	-	-	-
구 분		조사내용
직결급수 시행현황	저수조 철거여부	미철거
	급수설비	저수조 인입 폐쇄 후 바이패스 이용
	청소제외 대상 승인 가능 여부	승인 가능
	기 타	출수상태 양호, 수압=3.0kgf/㎤(적정)
조사자 의견 및 행정사항		- 현장조사결과 직결급수 확인 - 따라서, 옥내 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하고 있으므로 수도법시행령 제50조의 규정에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외하고자 하며 건축물 관리자에게 통보하고자 함.

붙  임 : 현장사진 1부.  끝.