염소용기 계근대장(정수장 02.17)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	02/20
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0368	567	0648	539
2		0646	539	0373	563
3		0635	568	3120	564
4		0372	568	0318	561
5		0377	561	740	542
6		0312	695	0310	698
7
8
9
계		6 병	3,498	6 병	3,467
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,980 kg		3,520 kg
	자체계근	8,970 kg		3,510 kg
용기무게		3,498 Kg		3,467 kg
납품수량		5,472 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		72 kg		43 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.