검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-2590			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						강진희	최상희	02/20
결재일자		2023. 2. 20.
공개여부		부분공개(6)						권오정
CU********0*******A13***************E0400-1
제 목 :	옥내급수관 공사비 지원 신청에 따른 검토 보고 (강서구 양천로14길)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	*************
주 소	**************************	성 명	***
건물용도	단독주택	연면적(㎡)	54.48

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원 공사비

주택유형	표준지원공사비	비 고
단독주택	130만원 + (연면적 – 50㎡) × 3,850원	최대 150만원 (건물당)

※  공사비 지원결정 : 표준 지원공사비와 공사금액의 80%를 비교 적은 금액

표준공사비    : 1,300,000 + (54.48 - 50) × 3,850   ≒ 1,317,000원

공사금액 80% : 4,200,000원의 80%                = 3,360,000원

표준지원공사비와 공사금액의 80%를 검토결과 적은금액 1,317,000원 지원결정

※ G4C의 면적 확인

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사방법	지원 가능여부	지원금액(원)	비고
**************************	***	단독주택	54.48	교체	가능	*********

붙임  공사비 지원신청서 1부.  끝.