염소용기 계근대장(정수장 02.02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	02/20
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0634	538	0623	539
2		0622	542	3150	564
3		0656	539	0339	568
4		0375	566	737	536
5		0359	564	0636	538
6		0371	560	0627	543
7
8
9
계		6 병	3,309	6 병	3,288
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,900 kg		3,340 kg
	자체계근	8,860 kg		3,360 kg
용기무게		3,309 Kg		3,288 kg
납품수량		5,551 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		151 kg		72 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.