아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신

안녕하십니까? 서울시정에 많은 관심을 가져주시는 귀하께 진심으로 감사드립니다.

귀하께서 제기한 민원은 덕은지구에 대기질 측정장비 및 현황판 설치와 관련하여 답변드리겠습니다.

대기질의 환경기준 및 측정방법은 「환경정책기본법」 시행령 별표의 ‘대기환경기준’에 따르며, 환경오염공정시험방법(대기오염공정시험기준)에 의하여 시료채취 및 분석하여 측정결과 값을 표시합니다.

덕은지구에 대기질을 측정하기 위해서는 측정장비와 인력을 갖춘 전문기관에서 분석항목별 측정장비를 설치하고 샘플을 채취해 대기오염공정시험기준의 규정에 따라 분석하여야 합니다.

덕은지구는 마포자원회수시설과 이격 거리가 있고, 간이 대기오염측정기는 미세한 농도 감지가 어렵고, 데이터에 대한 신뢰성, 설치 장소 등 설치 여건과 효용성이 떨어지기 때문에 덕은지구의 대기질 측정장비 설치 및 실시간 데이터 전송 결과값을 나타내는 현황판 설치는 어려운 여건입니다.

또한, 「페기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제17조에 의해 주변지역 환경상 영향 조사 지역이 아니기 때문에 조사 할 필요는 없으나,

환경상 영향조사 시 덕은지구를 포함하여 환경상 영향 조사를 실시하고 있다는 말씀을 드립니다.

마포자원회수시설의 대기오염물질을 측정하기 위해 굴뚝자동측정시스템을 설치·운영하여 24시간 오염물질 배출상황을 감시하고 있습니다.

굴뚝자동측정시스템(Clean SYS, Tele-Monitoring System)은 자원회수시설 등 사업장에서 배출하는 대기, 환경오염물질 배출상태를 자동측정기로 상시 측정, 이를 환경관리공단 관제센터의 주컴퓨터와 온라인으로 연결하여 오염물질 배출상황을 24시간 상시 감시하는 시스템입니다.

굴뚝자동측정시스템은 사업장의 굴뚝에 설치된 각 측정기를 통하여 먼지(Dust), 황산화물(SO2), 염화수소(HCl), 질소산화물(NOX), 일산화탄소(CO), 산소(O2), 유량, 온도 등의 자료 항목을 측정, 수집하여 환경관리공단 수도권관제센터에 실시간 무선전송, 상시 유해가스 배출 상황을 감시하고 있습니다.

굴뚝자동측정시스템에서 측정된 데이터를 주민들이 직접 확인할 수 있도록 홈페이지(https://rrf.seoul.go.kr) 및 마포자원회수시설 입구에 전광판을 설치하여 공개하고 있으며, 그 외에 대기, 수질 측정결과, 환경상 영향조사 등도 함께 공개하고 있음을 말씀드립니다.

앞으로 마포자원회수시설로 인한 불편 및 불안감을 해소하고 안심할 수 있도록 자원회수시설 운영에 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

주무관	정수형		자원회수시설관리팀장	조명환		자원순환과장	02/20
최철웅
협조자
시행	자원순환과-3309	(	2023. 2. 20.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3685	/전송	02-2133-1026	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)