문서번호	급수운영과-3272
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안효준		이훈재	02/21
			김상웅
협조
	주무관		박용석

철개 정비 계획 보고

철개 정비 계획 보고

(후암

2023.  02. 21. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 정비 계획 보고
’23.02.21.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :안효준☎2146

동 담당 업무 수행 중 정비가 필요한 상수도 철개를 확인하여 철개 보수 공사 시행코자 아래와 같이 보고드림

□ 현    황

ㅇ 시설물개요: ∅648 철개(2000/DCIP/D200㎜)

∅648 철개(2010/DCIP/D900㎜)

ㅇ 위      치: *******************

ㅇ 정비  사유: 철개 매몰

ㅇ gis 및 현장사진

gis	현장사진

□ 보고내용

ㅇ 이촌동 일대 중블록 유수율 향상을 위한 수계 경계밸브 점검 중

포장 저면에 매몰된 철개를 확인하였음 (철개소음 확인)

ㅇ 매몰된 철개는 ********************* 및

**********************로 총 2개소이며

ㅇ 이에 밸브 조작이 불가한 상태로 관로 누수, 수계조절 등 유사 시

사용할 수 있도록 조속한 정비가 필요한 상황임

□ 조치의견

ㅇ 위와 같은 실정으로 철개 인상 및 재포장하여 철개 정비를 시행

하고, 동 공사를***************************

*******계약업체인 *****************에게

작업의뢰코자 합니다. 끝.