문서번호	급수운영과-2799
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		02/21
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(2. 20.월)

2023. 2.

강동수도사업소

(급수운영과)

9

2023. 2. 20.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 2월				2023. 2월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			8,471,596	총 공급량			6,022,959	-2,448,637	-28.9
	일 평균			302,557	일 평균			301,148	-1,409	-0.5
	일 최소			275,604	일 최소			292,720	17,116	6.2
	일 최대			309,793	일 최대			314,074	4,281	1.4
1	화	-2.7	0.9	275,604	수	-3.0	6.0	306,532	30,928	11.2
2	수	-6.0	0.0	299,675	목	-5.1	1.4	301,341	1,666	0.6
3	목	-6.9	0.4	304,725	금	-3.9	3.4	303,987	-738	-0.2
4	금	-8.2	-0.7	302,397	토	-5.2	6.0	307,920	5,523	1.8
5	토	-9.7	-2.0	295,193	일	-3.3	7.1	307,710	12,517	4.2
6	일	-8.4	1.7	309,365	월	-1.7	8.8	314,074	4,709	1.5
7	월	-7.3	1.9	306,526	화	-0.6	9.5	301,286	-5,240	-1.7
8	화	-4.1	5.6	307,569	수	-1.3	7.8	298,374	-9,195	-3.0
9	수	-4.3	7.2	299,943	목	-2.8	9.5	302,939	2,996	1.0
10	목	-3.2	6.7	306,237	금	1.1	6.2	295,662	-10,575	-3.5
11	금	-2.6	8.8	300,250	토	-1.2	8.5	301,359	1,109	0.4
12	토	-0.1	10.4	307,630	일	-0.9	7.6	299,444	-8,186	-2.7
13	일	1.6	9.5	309,793	월	2.7	8.4	304,845	-4,948	-1.6
14	월	-1.3	8.1	304,722	화	-2.5	6.6	294,471	-10,251	-3.4
15	화	-7.7	-1.3	303,448	수	-1.2	8.9	296,330	-7,118	-2.3
16	수	-9.6	-4.1	304,675	목	-0.7	4.5	294,382	-10,293	-3.4
17	목	-10.7	-0.5	299,166	금	-1.5	9.8	295,997	-3,169	-1.1
18	금	-8.0	5.7	298,884	토	3.0	8.1	292,720	-6,164	-2.1
19	토	-6.2	3.7	303,971	일	0.2	6.1	303,268	-703	-0.2
20	일	-8.4	-0.5	307,130	월	-3.5	2.4	300,318	-6,812	-2.2
21	월	-8.1	3.6	307,273
22	화	-8.0	0.5	299,602
23	수	-10.0	-0.6	300,648
24	목	-8.5	3.7	303,080
25	금	-3.6	8.4	301,853
26	토	1.0	9.3	306,638
27	일	-1.6	9.1	300,585
28	월	2.7	11.5	305,014
평균기온		-5.4	3.8			-1.6	6.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			302,557	303,268	300,318	-2,239	-0.7
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,700	111,600	108,200	-3,500	-3.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	99,914	101,800	99,800	-114	-0.1
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,455	7,174	7,791	-664	-7.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,918	284,400	296,900	5,982	2.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,520	187,358	196,791	5,271	2.8

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-2,950	-6,017	340	-2,804	-4,225	672	3,067	3,067
	비율(%)	-1.0	-2.9	0.9	-4.4	-5.1	3.0	3.2	3.2
금 일		300,318	200,209	36,730	61,195	79,258	23,026	100,109	100,109
전 일		303,268	206,226	36,390	63,999	83,483	22,354	97,042	97,042

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-23,944	-1,023	19,620	17,023	-103,524	65,858	-22,921	-22,921
	비율(%)	-0.4	0.0	2.7	1.4	-6.0	16.9	-1.2	-1.2
2023. 2. 1.~ 2. 20.		6,022,959	4,055,806	742,720	1,241,763	1,616,596	454,727	1,967,153	1,967,153
2022. 2. 1.~ 2. 20.		6,046,903	4,056,829	723,100	1,224,740	1,720,120	388,869	1,990,074	1,990,074
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.