아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2302********)서울시 구로구 구로중앙로197A-C 2번출구진입로 입

안녕하십니까? 항상 소방행정 업무에 관심을 가져주신 거에 대해 대단히 감사드립니다.

***님께서 국민신문고(신문고 번호 : ****************)를 통해 신청하신 민원에 대하여 답변드립니다.

접수번호 : 20230221900128

신청일시 : 2023.02.20. 17:13경

민원 발생위치(주소) : *************

민원사항 : 소화전 제수변 뚜껑이 기울어져 있습니다.

답변내용 : 현장조사를 해보니 신청하신 대로 약간 기울어져 있는 상황이여서 보수 요청을 하였습니다. 보수하는 기간은 구청 등에 허가 등을 받아야 될 상황이 발생하면 다소 걸릴수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

다시 한번 소방행정 업무에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 궁금하신 사항은 구로소방서 **********************로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

반장	한윤성		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	02/21
代전영선
협조자
시행	재난관리과-1200	(	2023. 2. 21.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(6)