아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	내부결재
(경유)
제목	2022 종료연구과제 보고

1. 연구개발업무 운영규정 제9조(연구개발보고서 제출)와 관련입니다.

2. 수처리연구과 2022 종료연구과제「디지털 트윈 기반 정수처리 시스템 개선」연구

보고서와 실용화 현황을 보고드립니다.

가. 과 제 명 : 디지털 트윈 기반 정수처리시스템 개선

나. 연구기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.

다. 연 구 원 : 김태균, 임춘길, 이광제, 박지현, 박재완

라. 주요내용

○ (배수지 최적설계) 신설 까치산 배수지 최적 도류벽 설계 제안

- 최적 배수지 도류벽 구조 제안 : 가로배치 1행

○ (시설물 안전성 향상) 뚝도 후염소 혼화설비 안전성 향상을 위한 설비개량

- 기존대비 혼화효율 23% 향상 및 후염소 시설물 안전성 개선

○ (혼화효율, 소독능개선) 강북·뚝도·광암·구의 오존접촉조 성능평가

- 혼화망, 도류벽 추가설치 등 오존접촉조 성능 개선방안 마련

마. 실용화 현황

○ 신설 까치산 배수지 최적 설계안 계획설계과 제공 (완료)

○ 뚝도 후염소 교반설비 개량안 현장 적용 (완료)

○ 오존접촉조 성능개선 연구결과 실용화 추진 (2023.3.~)

붙임: 2022년 종료연구과제 보고서 1부.

실용화 추진계획서 1부. 끝.

주무관	김태균		수처리연구과장	이준호		수도연구부장	안재찬		서울물연구원장	02/22
손정수
협조자
시행	수처리연구과-1346	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1816	/전송	02-3146-1816	/	jameskim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)