아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년도 소방용수 시설 보온·도색 대상 파악 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-1571(2023.2.12.)호 '2023년 동대문소방서 사업예산 재배정 및 신속집행 알림'

나. 재난관리과-1017(2023.2.16)호 '2023년 동대문소방서 소방용수시설 관리운영 계획 알림'

다. 본부 재난대응과-4051(2023.2.14.)호 '23년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·
정비 계획 알림'

2. 2023년 소방용수 시설 유지관리 신속집행 관련 소방용수 보온·도색 대상을 아래와       같이 파악하니 현장대응단 및 각 센터에서는 일제조사 기간 중 보온·도색이 필요한      소방용수 시설을 파악해 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2023. 3. 1.(수)~4. 30.(일)

나. 대   상 : 2,598개소(소화전 2587, 저수조 9, 급수탑 2)

다. 대상선정 기준

1) 도색

- 도색이 탈색되어 희미해진 것

- 도료가 깨지거나 부분적으로 지워져 도시미관을 해치는 것

- 화재예방강화지구 내 소방용수시설 중 도색이 희미해져 식별이 곤란한 것

2) 보온

- 심도가 낮은 대상 우선 선정(50cm 이하)

- 겨울철 동파 우려가 있는 소방용수 시설

- 보온재 상태가 불량하여 보온기능이 떨어진 소방용수 시설

라. 유의사항

1) 3년 내(2020~2022) 보온 및 도색 추진 대상 소방용수시설 재선정 금지

※ 특이사유(도로포장으로 인한 도색 소멸 등) 있을 시 재도색 가능

2) 보온·도색 대상 사진은 위치 식별이 용이할 수 있도록 할 것

※(주변 상가 간판, 표지판, 건물 이름 등이 사진상에 나오도록 입력)

마. 행정사항

1) 보온·도색 대상 선정 시 [붙임 2] 참고하여 중복된 대상이 없도록 할 것

2) 보온 및 도색 대상 선정 후 [붙임 1] 작성하여 5월 1일(월)까지 제출

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 청량리119안전센터장, 전농119안전센터장, 용두119안전센터장, 휘경119안전센터장
반장	유상훈		대응총괄팀장	류흥원		재난관리과장	02/22
황호준
협조자
시행	재난관리과-1163	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)