문서번호	시설운영과-1739
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		02/22
		이승동
협조
	주무관		이형선

2023년 소방 작동기능점검 결과보고

2023. 2.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2023년 소방 작동기능점검 결과보고

소방안전관리법 및 방화관리 규정에 따라 소방 작동기능점검을 실시하고 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 시설운영과-335호『2023년 서울식물원 소방계획서』

□ 시설운영과-1263호『2023년 소방 작동기능점검 계획』

Ⅱ		개 요

□ 점검일정 : 2023. 2. 13.(월) ~ 2. 15.(수)

□ 점검대상 : 서울식물원 소방시설물

□ 점검대상 설비

ㅇ 소화기구, 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비

□ 점검방법

ㅇ 소방시설 적정 설치 여부 및 작동상태 진단

Ⅲ		세부 추진 결과

□ 소방설비 점검일자 : 2023. 2. 13.

ㅇ 자동화재탐지설비 작동점검

- R형, 508회로

ㅇ 비상방송설비 점검

- 화재수신반과 연동하여 비상방송 송출

□ 소방 시설물 점검 : 2023. 2. 14. ~ 2. 15.

구 분	옥내 소화전	상수도 소화전	송수구	유수검지 장치	완강기	스프링 클러	청정약제소화기	자동확산 소화기	ABC분말 소화기
수 량	33	1	2	9	2	3,274	3	10	165

□ 점검결과 지적사항

설비명		지 적 내 용	관련법규
피난구조설비	유도등	************* ******************************	*************
기 타		*************** ******************************	**********
		****************** ***********************
		*********** ********************************

□ 지적사항 조치계획

ㅇ 자체 정비 가능한 사항 : 자체 정비인력을 활용 정비

ㅇ 예산이 수반되는 정비 대상 : 확보된 예산으로 조기에 정비.  끝.