아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	대산 FRP 대표 장범기님 귀하
(경유)
제목	약품탱크 제작설치 규격도서 승인 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. DS-*******01(2023.02.20.)호 관련 구의아리수정수센터 제2정수장 약품저장탱크 제작·설치와 관련하여 귀 사에서 승인요청한 약품탱크 규격도서에 대하여 검토하고 “ 승인 ” 통보하오니 계약조건 이행 및 안전관리 등 제작·설치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 구의아리수정수센터 약품저장탱크 구매(제작·설치)

나. 공급기간 : 2023. 2. 6. ~ 6. 5.

다. 사 업 비 :************

라. 계 약 자 :***************

마. 제작 규격서 승인 내역(세부내역 별첨)

- 형식 : FRP 원형탱크

- 규격 : D=3,800㎜  h=5,500㎜   60㎥

붙임 : 승인요청 도서 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
안전관리팀장	이용성		정수시설과장	02/22
여인웅
협조자
시행	정수시설과-510	(	2023. 2. 22.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5479	/전송	02-3146-5409	/	hilys@seoul.go.kr	/	부분공개(6)