문서번호	총무과-1615
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
강혜지		02/22
		고중석
협 조

2023년 전기설비 안전진단 추진 계획

2023. 2.

서울시립과학관

(총 무 과)

2023년 전기설비 안전진단 추진 계획

2023년 서울시립과학관 전기설비에 대한 전문기관 안전진단을 실시하여 안전사고 예방 및 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함

1		추 진 개 요

□ 관련 근거

ㅇ「전기사업법」제68조(전기설비의 유지)

ㅇ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조(산업통상자원부고시 제2022-128호)

ㅇ '23년 서울시립과학관 전기설비 안전관리계획 수립(총무과-28067, 2022.12.27.)

□ 시설 현황

수 전 현 황		전 기 설 비				발 전 설 비
계약전력	수전전압	특고압	변압기	저 압	분전반	비상발전기	태양광
*******	******	**	*********	**	*** *******	*****	****

□ 최근 3년간 진단내용

연도	실 시 기 관	진 단 내 용	진단결과	비 고
****	********	****************	**	******** ************
****	********	*********	**
****	********	************************	**	***********************

	서울시립과학관 현황
• 위치 : 노원구 한글비석로 160 • 규모 : 연면적 12,376㎡(지하1층~지상3층) ※ 대지 25,875㎡, 준공(’16.6.19.), 개관(’17.5.19.) • 용도 : 전시공간, 다목적실, 교육실 등 ※ 부대시설 : 기계·전기·통신·소방설비, 조경 등

2		추 진 계 획

□ 진단 개요

ㅇ 진단대상 : 과학관 특고압 및 저압 전기설비

ㅇ 일    시 : 2023. 3. 20.(월) 18:00 ~ 21:00(예정)

ㅇ 진단기관 : 한국전기안전공사 서울북부지사

ㅇ 진단방법 : 정전 및 무정전 안전진단

*******************************************

ㅇ 진단내용

구 분	주요 진단내용
전기설비 상태진단	• 설비 외관상태, 법정 이격거리 유무, 기기 탈부탁 상태 등 • 접지상태 및 절연저항 적정여부 • 선로 보호계전기 및 계측장치 동작상태 확인 • 전기설비 기술기준 적합여부 등
선택형 검사	• 적외선 열화상 진단 및 전원품질 분석 • 변압기 자외선 코로나 진단 등

□ 소요예산

ㅇ 수 수 료 : ***************************

ㅇ 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

ㅇ 안전진단 신청 및 수수료 납부(한국전기안전공사)

ㅇ 정전 전·후 책임분계점 개폐기 개폐 요청(한국전력공사)

ㅇ 업무 불편 최소화를 위해 정전작업 사전 공지

ㅇ 안전진단 일정에 따른 공무직(시설정비원) 연장 근무명령 실시

붙임  1. 안전진단 수수료 내역서 1부.

2. 전기설비 안전진단 제안서 1부.  끝.