문서번호	총무과-2847
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	청사팀장	총무과장
김상훈	곽대근	02/22
		박은섭
협 조

휴대용 산소농도측정기 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 02.

경 영 관 리 부

[총 무 과]

휴대용 산소농도측정기 구매계획

휴대용 산소농도측정기 구매 후 청사 내 현장 비치하여, 밀폐공간 작업 및 설비점검 시 안전성에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		산소농도측정기 필요성

□ 청사 내 밀폐공간 작업 및 설비 점검 시 현장 공기질 상태 파악을 위한 측정장치 필요

◯ 밀폐공간 작업시(공사 시 현장감독등) 작업 전 현장여건 확인 및 밀폐공간 작업 프로그램 수립(특별안전보건교육을 통한 밀폐공간 작업 허가서 작성)을 위해 공기질 측정장치 필요

- 산업안전보건기준에관한규칙 제10장 619조2(산소 및 유해가스농도 측정)

Ⅱ		산소농도측정기 비교 및 산정

□ 산소농도측정기 비교

구분	산소농도측정기(휴대용)	산소농도측정기(분석용)
사 진
측정원리	전기화학식 ,NDIR(적외선)	전기화학식 ,NDIR(적외선)
측정범위	CO - 1~1,000ppm CO2 - 50~50,000ppm O2 - 0.1~30% H2S - 0.1~100ppm	CO - 0~1,000ppm CO2 - 1~50,000ppm O2 - 0~25% H2S - 0~200ppm
전원	건전지	상시전원필요(DC)
특징	흡입펌프 내장(반응속도 빠름) 유지관리 용이 자동화 연동 불가	대기확산식(반응속도 느림) 가스별 센서가 상이하여 유지관리에 장시간 시간 필요 아날로그 출력 가능하여 추후 자동화 (PLC) 연동 가능
가 격 (부가세별도)	****	*****

□ 산소농도측정기 선정

◯ 측정범위, 정확도등의 면에서 분석용이 휴대용에 비하여 기능적으로 우수하나,

◯ 사용목적(현장점검), 가격대비 성능면에서 쉽게 휴대가능한 측정기가 적정한 것으로 판단됨

Ⅲ		구매계획

□ 구매방법 : 전문업체에 견적의뢰 후 최저가 업체 직접 구매 의뢰

□ 건    명 : 휴대용 산소농도측정기 구매

□ 구매업체 : ******

□ 구매내역 : 복합가스측정기 1개

□ 소요예산 : 금4,400,000원[VAT포함]

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비

(서비스 장비 확충 및 환경개선)

□ 납기기한 : 계약일로부터 60일 이내

□ 계약방법 : 수의계약

◯ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

◯ 사    유 : 소액이며, 본 구매건은 안전과 관련하여 진행되는 건으로 전문업체와 직접계약하여 좋은 품질의 제품을 취득하고자 함

□ 추진일정

◯ 구매요청 및 계약업무 ------------ 2023. 02.

◯ 물품검수 ------------------- 2023. 03. ~ 04.

따로붙임   1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 2부.   끝.